GERENCIA DE COMPRAS

SERVICIO DE COMPRAS

LICITACION ABREVIADA Nº 300907/2

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES QUE REGIRÁ EN EL LLAMADO A    LICITACION ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE 13 INSTRUMENTOS DETECTORES DE GASES PORTATIL y SERVICIO DE MANTENIMIENTO y CALIBRACION POR UN LAPSO DE 4 AÑOS PARA TODOS LOS EQUIPOS.-

NORMATIVA.

-En todo lo no previsto por el presente Pliego, rige lo dispuesto por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales, inclusive la preferencia a los productos nacionales, prevista en el art. 9.5 del citado Pliego.

-Se adjuntan ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que son parte de este pliego.

ARTICULO 1º- OBJETO.

ITEM 1-  13 INSTRUMENTOS DETECTORES DE GASES PORTATIL (3 detectores con bomba extractiva y 10 detectores sin bomba extractiva).

ITEM 2 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN POR UN LAPSO DE 4 AÑOS PARA TODOS LOS EQUIPOS.

Se debera cotizar en forma obligatoria, ambos items.

IMPORTANTE.- El oferente cotizará a por separado los item 1 y 2 antes descriptos, indicando precio unitario y total.

Estos precios computarán a los efectos de la comparación de las ofertas. La empresa que resulte adjudicataria del suministro de los equipos, deberá comprometerse a realizar los servicios de calibración y mantenimiento de los equipos que suministra durante el lapso antes indicado. En caso de omisión la oferta no será considerada.

ARTICULO 2º -PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Las ofertas se presentarán redactadas en idioma español, escritas en forma mecanografiada, en papel membretado de la empresa y presentando la información en formato digital (CD o similar), en sobre cerrado, en el Servicio de Compras de la Intendencia de Montevideo, debidamente firmadas, foliadas en el margen inferior.

ARTICULO 3º - DATOS.

Los oferentes detallarán en sus propuestas todas las características técnicas de lo ofrecido, indicando especialmente:

-  Garantía ofrecida: tiempo, alcance y condiciones de la garantía.

- Servicio post-venta integral de mantenimiento, calibración y reparaciones. Se deberá incluir frecuencia, calibraciones y mantenimiento a realizar a los equipos, en función de las normas que aplican y de las recomendaciones del fabricante. En particular deberá incluirse en el Item 2 en forma integral los trabajos, suministros y repuestos (gases patrón, filtros, sensores,etc.) necesarios para realizar los mantenimientos y las calibraciones en un todo de acuerdo con los requerimientos normativos asociados al equipo.

-  Talleres oficiales en Montevideo.

ARTICULO 4º -  MATERIAL TECNICO.

Con la entrega de los artículos objeto de la presente licitación se suministrará el siguiente material original:

- 1 (un) manual de operación y mantenimiento por unidad.

- 1 (un) juego de manuales de Taller por unidad.

Los manuales deberán estar en idioma español .

ART. 5º -  PROPUESTA.

Las propuestas serán redactadas en idioma español, extendidas en papel membretado de la empresa con dos copias,  debidamente firmadas, debiendo numerarse todas sus fojas y en formato digital (CD o similar).

Todos los elementos agregados a la propuesta, tales como catálogos, especificaciones técnicas, dibujos, fotografías, etc., se considerarán parte constitutiva de aquella y complemento de la información para definir las características de lo ofrecido, por cuya razón deberán ser individualizadas, testando todo aquello que no corresponda a lo ofertado.

Las propuestas deberán ceñirse esencialmente a las especificaciones y la Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta condicionada a estipulaciones diferentes a las especificadas en estas Condiciones.

ARTICULO 6º - PRECIO.

Los interesados deberán cotizar en condición PLAZA.

Cada oferente deberá indicar los precios unitarios de acuerdo a los Items 1 y 2 antes indicados.

Comprende la entrega de los Instrumentos Detectores de Gases Portatiles, calibrados y prontos para entrar en funcionamiento, libre de todo otro gasto.

Los equipos deberán ser entregados con su calibración de fábrica la que comenzará a contar su  tiempo de utilización, a partir de la fecha de entrega en el Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento.

Los equipos serán entregados con carga al 100 % de su batería y se comprobará en el momento de su entrega, la fecha de validez de la calibración.

Se entenderá, a menos que el oferente establezca expresamente otra cosa en su oferta, que el precio unitario se mantiene independientemente de la cantidad de artículos adjudicados.

Se deberá cotizar el precio unitario y el precio total de cada ítem.

Los precios computarán todos los costos asociados a efectos de entregar los suministros objetos del presente llamado en CONDICION PLAZA. El oferente deberá indicar si los precios incluyen o no el IVA, en caso de no encontrarse indicado, se entendera que los valores incluyen el impuesto..

DESCUENTO PRONTO PAGO: La empresa deberá establecer el descuento pronto pago para el caso de cobrar dentro de los primeros diez (10) días calendario  y entre los once (11) y los veinte (20) días calendario de presentada cada factura en Contaduría General, lo que será evaluado en cada pago por el Departamento de Recursos Financieros.

Cuando los oferentes no hagan referencia al descuento pronto pago en su oferta, se entenderá que el precio se mantiene sin descuentos sin importar la fecha de cobro.

ARTICULO 7º - FORMA DE PAGO.

El pago de las facturas que hayan sido presentadas o se presenten al cobro por proveedores de bienes y servicios cumplidos, se realizará por transferencia a cuentas en la institución de intermediación financiera autorizada por el BCU, elegida por el proveedor o acreedor.

A tales efectos los proveedores deberán, suscribir el “Contrato de Adhesión a sistema de pagos por transferencia bancaria” y el “Complemento obligatorio para la IM”,  ambos documentos incluídos en el instructivo de inscripción  en el RUPE .-

En caso de no haber cumplido con lo establecido en el apartado anterior, desde el 1/7/2015, el pago será retenido no siendo responsabilidad de la IM la demora que dicho atraso ocasione.-

El pago de la factura principal se realizará dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de su presentación en la Contaduría General.

La factura por el ajuste de precios en moneda nacional, si correspondiera, se presentará por separado de la factura principal correspondiente y se abonará también dentro del plazo antes establecido.

La IM podrá realizar el pago con cheques de pago diferido, acordándose en su momento con el adjudicatario, las condiciones de los mismos.

En caso que el pago en moneda nacional se realice pasados los treinta (30) días calendario, contados desde la presentación de la factura en la Contaduría General, se aplicará el 50% de la tasa media de interés trimestral para empresas grandes y medianas, moneda nacional no reajustable, para operaciones con plazos menores de un año, publicada por el Banco Central del Uruguay (Art. 15, ley 14.095-Circular 1695) vigente en el mes de vencimiento de los antes referidos treinta días y solamente por los días que superen dicho plazo.

No se liquidan intereses para pagos en moneda extranjera.

ARTICULO 8º -AJUSTE DE PRECIOS

Los precios cotizados en condición plaza en pesos uruguayos serán ajustados semestralmente de acuerdo a la siguiente fórmula

:

P = Po  (  0.5 V / Vo + 0.5 D/Do )

P =   Precio Ajustado.

Po = Precio de la Oferta.

V = Indice de precios al consumo, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, vigente en el mes anterior al día de entrega de la mercadería ya instalada.

Vo = Indice de precios al consumo, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, vigente el mes anterior al  día de apertura de la licitación.

D =  Cotización promedial diaria del Dólar Interbancario Fondo BCU, tipo vendedor, fijada por el Banco Central del Uruguay correspondiente al día anterior al de entrega de la mercadería ya instalada.

Do = Cotización del Dólar (igual fuente que el anterior), correspondiente al da anterior al de apertura de la licitación.

ARTICULO 9º - PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.

El oferente establecerá en su oferta el Plazo de Entrega el cual no podrá superar los 60 días calendario a partir de la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación.

La entrega de los Instrumentos Detectores  de  Gases  Portatil Item 1 será en el Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento en Lucas Piriz 2357/9.

Se entiende por mercadería de recibo, aquella entregada en destino, pronta para entrar en funcionamiento, libre de todo otro gasto. El precio comprenderá en todos los casos, el flete y descarga de la mercadería cotizada en el destino indicado en este artículo.

Los equipos se activarán durante el proceso de entrega, permaneciendo en su embalaje original de fábrica con los precintos originales correspondientes, los cuales deberán permanecer intactos hasta la entrega.

A partir de esa fecha de entrega se computarán los plazos hasta el primer servicio de calibración, cuyo plazo no podrá ser inferior a los 5 meses.

ARTICULO 10º - GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO.

Se deberán garantizar los equipos ofertados  por un período mínimo de dos años, sin límite de horas de funcionamiento, pudiendo cotizar  extensión del plazo de garantía de buen funcionamiento, no pudiendo transferir dicha responsabilidad a terceros.

La misma deberá cubrir además el servicio técnico de calibración y mantenimiento con provisión de repuestos, para la totalidad de los componentes de la oferta y mano de obra, obligándose el adjudicatario, a sus expensas, al reemplazo de los elementos defectuosos o de la unidad completa en el caso de deficiencias graves.

Cubrirá también todas las situaciones de mal funcionamiento provenientes de fallas de los distintos elementos del equipo con la única excepción de las debidas a la utilización inadecuada, extremo que se considerará que se ha producido siempre que la Administración a su juicio lo considere demostrado por el adjudicatario.

Este servicio no podrá ser realizado por terceros.

En caso de efectuarse reparaciones o sustituciones de piezas como consecuencia de defectos de fabricación o armado u otra causa  cubierta por dicha garantía, el plazo de la misma se incrementará en el número de días que ocuparon esas reparaciones. A tal efecto, se computarán los días transcurridos entre la reclamación por escrito a la firma adjudicataria y la entrega del artículo reparado a satisfacción.

Para un adecuado control de la garantía, el equipo entregado deberá contar con un número de serie que lo identifique en forma clara y permanente, el que deber coincidir con el detallado en remito que acompañe la entrega de la compra.

Los oferentes deberán indicar claramente cuales son las exigencias o condiciones para la validez de la garantía de buen funcionamiento, ya que posteriormente a la licitación no se reconocerá ninguna condición que no este incluida expresamente en la propuesta.

Dicho plazo comenzará a regir a partir de la Recepción Provisoria.  Dicha garantía cubrirá la totalidad de los componentes de los  equipos no admitiéndose ninguna clase de excepción.-

Durante el término de la garantía, será de cuenta de la firma adjudicataria todos los gastos debidos a revisaciones, inspecciones y operaciones de mantenimiento que sean exigidos para la validez de la misma.

ARTICULO 11º - CESIÓN DEL CONTRATO

El Adjudicatario no podrá ceder su contrato en todo o en parte, sin el consentimiento expreso por  escrito de la IM, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 del TOCAF y los artículos R 1010 a R 1013 y R 159.8 del Digesto Municipal.

ARTICULO 12º - EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

Antes de proceder a la evaluación detallada, la Intendencia determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación. Para los fines de esta cláusula, se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación cuando satisfaga las condiciones esenciales estipuladas en dichos documentos.

Será rechazada la oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos de la licitación, no admitiéndose correcciones posteriores que modifiquen la misma.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se podrá corregir el error o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre la información faltante.

Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a los documentos de la licitación, de acuerdo al criterio de menor Precio Total, sin considerar descuento pronto pago.

La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes.

La presente Licitación se adjudicara en forma global a un solo oferente.-

ARTICULO 13º - MEJORA DE OFERTA - NEGOCIACIONES

La IM podrá, al amparo de lo establecido en el artículo 66 del TOCAF, recurrir a los institutos de  mejoramiento de ofertas  y/o entablar negociaciones  con la finalidad de conseguir mejores condiciones técnicas, de calidad y/o precio.

ARTICULO 14º - DISPOSICIONES LEGALES.

Mientras se lleve a cabo la entrega de los artículos objetos de la presente licitación, el contratista está obligado a cumplir con las condiciones de seguridad que recomienda el Banco de Seguros del Estado y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95 y subsiguientes).

La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite estar al día en el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, como requisito previo al pago de los servicios prestados.

En caso que la Intendencia lo solicite, las empresas adjudicatarias deberán informarle los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes.

La I.M. tiene la potestad de retener, de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada El incumplimiento, por parte de una empresa adjudicataria, en el pago de las retribuciones a los trabajadores asignados al cumplimiento de las tareas contratadas será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.

ARTICULO 15º - RECEPCIÓN PROVISORIA.

La misma se efectuará dentro de los 30 (treinta) días calendario de recibidos los Instrumentos Detectores de Gases Portatil en el lugar establecido en este Pliego.

Por cada recepción provisoria se labrará y suscribirá un acta en presencia del adjudicatario o representante indicado y los respectivos representantes municipales.

ART.  16º  -  RECEPCIÓN DEFINITIVA

Se efectuará la recepción definitiva de los Instrumentos Detectores de Gases Portatil y de los Juegos de filtros  en el lugar establecido en este Pliego, dentro de los 5 (cinco) días posteriores al vencimiento del plazo de tres meses, contados a partir de la recepción provisoria, o ampliado según lo establecido en el artículo de Garantía de Buen Funcionamiento.

ARTICULO 17º - MULTAS

Se aplicará por demoras en la entrega, una multa equivalente al 0,1 % diario calculado sobre el monto del valor de lo que se debió entregar en fecha y no se entregó.

ARTICULO 18º -SANCIONES:

La falta de cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas por los proponentes o adjudicatarios, habilitará a  la IM a proceder a la anulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso, sin perjuicio de las sanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los daños causados o los antecedentes del proveedor, y que podrán ser desde un apercibimiento hasta la eliminación del Registro de Proveedores.

ARTICULO 19º - MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los oferentes, se producirá de pleno derecho, por el solo vencimiento de los plazos, cualquiera sea la modalidad y carácter de los mismos, por el hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

ARTICULO 20º - CERTIFICADO ÚNICO MUNICIPAL

La Intendencia de Montevideo, podrá exigir a toda persona física o jurídica que con ella haya contratado, en el momento de hacer efectivo los haberes que se le adeuden, la exhibición del Certificado Único Municipal expedido a su nombre y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con la I.M..

Dicho certificado será expedido en forma gratuita por el Servicio Gestión de Cobro de Morosos, Piso 1 y ½ del Palacio Municipal. (Art. 24 del Decreto 27.803 de la junta Departamental).

ARTICULO 21º - CONSULTAS Y SOLICITUD DE PRÓRROGA.

Los interesados en participar podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones  sobre el texto de este pliego, hasta tres (3) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de ofertas, no considerándose las realizadas con posterioridad al plazo señalado.

Las consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio de Compras, Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en el horario de  10:15 a 15:30 horas o por e-mail a consultapliegos.compras@imm.gub.uy o vía FAX 1950 1915.

Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.

La Intendencia de Montevideo, responderá las solicitudes que reciba y enviará copia escrita de sus respuestas a todos los interesados que hayan retirado el pliego directamente del Servicio de Compras, Unidad  Atención a Proveedores de la Intendencia de Montevideo, incluyendo la pregunta sin identificar su origen.

Las consultas y respuestas podrán ser visualizadas además, en la página web de la Intendencia de Montevideo (www.montevideo.gub.uy entrar en Servicios on line – Cartelera de Compras y buscar el número de la licitación) y en el sito web de Compras Estatales www.comprasestatales.gub.uy.

En el mismo plazo y de la misma forma indicada para las consultas, los adquirentes del pliego, podrán solicitar prórroga de fecha de apertura de ofertas.

ARTÍCULO  22°: REGISTRO DE PROVEEDORES.

Para ser adjudicatarios, los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la IM. De no hallarse registrados al momento de la presentación de las ofertas, se les adjudicará un número de registro provisorio. En caso de ser adjudicatario deberá concurrir a la Unidad Atención a Proveedores con la documentación necesaria y el número provisorio asignado, a los efectos de obtener la inscripción definitiva en dicho Registro.

Asimismo, a partir del 6 de Abril de 2015, también se exigirá que los oferentes se encuentren inscriptos en el RUPE (Registro Único de Proveedores Estatales) para poder ser adjudicatarios.

Una vez en estado “ACTIVO” en RUPE quedarán  en condiciones de ser validados  en el Registro de Proveedores de la IM.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE,  la Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

Para obtener más información sobre la inscripción RUPE visitar el portal de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), responsable del funcionamiento del RUPE.

De lo contrario podrá consultar via mail o personalmente en el Servicio de Compras- Atención a Proveedores, Edificio Sede, Planta Baja, Sector Santiago de Chile, e-mail: atencion.proveedores@imm.gub.uy

ARTÍCULO  23º:  ANTECEDENTES

A los efectos de poder juzgar la seriedad de las ofertas, los oferentes a título informativo podrán adjuntar documentación de referencia que permita formar criterio al respecto es decir cantidad de unidades vendidas, año de la venta, adquirentes, etc.

ARTÍCULO  24°: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Las ofertas serán mantenidas por un plazo mínimo de sesenta (60) días hábiles, contados a partir del día siguiente al acto de apertura de ofertas.

ART. 25º  -  NOTIFICACIÓN

La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la siguiente forma:

a) Con la recepción de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario.

b) Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra, en la Sección Atención a Proveedores del Servicio de Compras.

En caso que corresponda notificar por la Unidad Atención a Proveedores, el adjudicatario deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres días contados a partir de la fecha en que reciba la citación o fax que se le remitirá. Si así no lo hiciera, la I.M. podrá, sin perjuicio de la anulación de la adjudicación, aplicar las sanciones que correspondan, así como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes.

En caso que el adjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicación, se rescindiese el contrato o se revocase la resolución de adjudicación, la I.M. podrá adjudicar el contrato entre los oferentes que hubieren calificado favorablemente, siguiendo el orden de prelación.

ART. 26º - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La omisión del adjudicatario en el cumplimiento del contrato sin causa debidamente justificada, será considerada como desistimiento, operándose la revocación de la adjudicación.

ARTICULO  27 - RECEPCION y APERTURA  DE PROPUESTAS.

La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Servicio de Compras, ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede de la IM, con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en la fecha y hora establecidos en la publicación del presente llamado en el Sitio Web de Compras Estatales.

DETECTOR DE GASES PORTÁTIL.ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

Se indican a continuación las especificaciones técnicas que deben cumplir los instrumentos a adquirir por el SOMS para detección de gases:

Capacidad para monitoreo simultáneo de 4 gases: Oxígeno; Monóxido de Carbono; Sulfhídrico y Mezcla Explosiva.

- Medición y detección de Mezcla explosiva (0-100 % LEL, lectura 1 % LEL).

- El rango de medición del parámetro CO debe ser de 0 a 500 ppm.

- El rango de medición del parámetro O2 debe ser un valor en porcentaje hasta como mínimo el valor IDLH.

- En el caso de sulfhídrico debe ser desde 0 hasta por lo menos un valor mínimo 10% mayor al de IDLH

El equipo contará con:

- Display digital con iluminación, alfanumérico de fácil lectura.

- Inicio fácil con un solo botón.

- Alarma vibradora, sonora y lumínica.

- Clip cocodrilo.

- Revestido con protector de goma de alto impacto.

- Manual de operación y configuración en español.

- Baterías internas recargables de Litio de larga duración.

- Fuente de alimentación del cargador 220 VCA.

- Calificación IP66/67 con protección de polvo y agua (waterproof).

- Apto para trabajo en áreas clasificadas. (UL: clase 1, Div. 1, grupos A, B, C, D).

- Cargador para enchufe en vehículos a 12V (opcional).

- El equipo debe visualizar en su Display aviso en caso de necesidad de calibración.

Los equipos deberán ser entregados con su calibración vigente con menos de un mes de calibrado previo a su entrega en el Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento.

Los equipos serán entregados con carga al 100% de su batería y se comprobará en el momento de su entrega la fecha de validez de la calibración.