## ACE Rubrado
Licitación Pública Internacional N°109/15/01
Proyecto URU 09/001 - Préstamo BID N° 2052/OC-UR - Intendencia de Montevideo
Asentamiento "ASOCIACION CIVIL ESPERANZA"
| RUBRO | unidad | metraje | unitario | subtotal | LL.SS. | LLSS (total)
0 | Implantación general de obra
0.1 | Limpieza de terreno (zona obrador) | gl. | 1 |  | 0 |  | 0
0.2 | Construcción y mantenimiento de obrador | gl. | 1 |  | 0 |  | 0
0.3 | Cartel de obra | un. | 1 |  | 0 |  | 0
0.4 | Serenos | gl. | 1 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
| RUBRO | unidad | metraje | unitario | subtotal | LLSS | LLSS (total)
1 | Vialidad
1.1 | Movimientos de suelo
1.1.1 | Ejecución de desmonte en tierra | m3 | 10856 |  | 0 |  | 0
1.1.2 | Ejecución de terraplén compactado | m3 | 2171.2 |  | 0 |  | 0
1.2 | Sustitución |  |  |  | 0 |  | 0
1.2.1 | Sustitución del terreno de fundación con material granular, incluido el desmonte | m3 | 4342.4 |  | 0 |  | 0
1.2.2 | Sustitución del terreno de fundación con arena limpia, incluido el desmonte | m3 | 4342.4 |  | 0 |  | 0
1.3 | Base y subbase |  |  |  | 0 |  | 0
1.3.1 | Material granular compactado | m3 | 4357.35 |  | 0 |  | 0
1.3.2 | Material granular cementado para base de cordón cuneta y badenes | m3 | 1084.9675 |  | 0 |  | 0
1.4 | Carpeta asfáltica |  |  |  | 0 |  | 0
1.4.1 | Suministro de mezcla asfáltica | Ton | 1293.6465 |  | 0 |  | 0
1.4.2 | Carpeta asfáltica tipo "D" de 5 (cinco) cms de espesor (sin suministo de mezcla asfáltica) | m2 | 9496.125 |  | 0 |  | 0
1.4.3 | Carpeta asfáltica tipo "D" de 8 (cinco) cms de espesor (sin suministo de mezcla asfáltica) | m2 | 1035 |  | 0 |  | 0
1.5 | Hormigón |  |  |  | 0 |  | 0
1.5.1 | Cordón Cuneta - Hormigón simple | ml | 2581.75 |  | 0 |  | 0
1.5.2 | Cordón en curva - hormigón simple | ml | 331.2 |  | 0 |  | 0
1.5.3 | Badén - hormigón simple 15cms | m2 | 269.1 |  | 0 |  | 0
1.5.4 | Losa de Protección - hormigón armado 15cms | m2 | 350 |  | 0 |  | 0
1.5.5 | Pavimento Calle 1 - Hormigón simple 12 cms | m2 | 25.3 |  | 0 |  | 0
1.6 | Cunetas y accesos |  |  |  | 0 |  | 0
1.6.1 | Suministro y colocación de caños de hormigón de 500mm de diámetro para acceso a predios, excluido el cabezal. | ml | 320 |  | 0 |  | 0
1.6.2 | Cabezales de hormigón de alcantarillas y accesos a predios | m3 | 90 |  | 0 |  | 0
1.6.3 | Suministro y colocación de medios caños de hormigón de 500mm de diámetro y revestimiento de Cuneta con hormigón en Acosta y Lara | ml | 1300 |  | 0 |  | 0
1.6.4 | Cunetas y banquinas Avenir Rossell | ml | 550 |  | 0 |  | 0
1.6.5 | Construcción de Cunetas y banquinas Costanera | ml | 600 |  | 0 |  | 0
1.6.6 | Construcción de Cunetas de desagüe a Arroyo Carrasco | ml | 200 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
| RUBRO | unidad | metraje | unitario | subtotal | LLSS | LLSS (total)
2 | Saneamiento
2.1 | Colectores
2.1.1 | Suministro e inst.tuberías de PVC DN 200mm.entre 0 y 2 m. | ml. | 1793 |  | 0 |  | 0 | 344
2.1.2 | Suministro e inst.tuberías de PVC DN 200mm.entre 2 y 3 m. | ml. | 92 |  | 0 |  | 0 | 403
2.1.3 | Protección de hormigón para colectores superficiales (s=1m, e=0.20) | m3 | 11 |  | 0 |  | 0 | 1179
2.2 | Cámaras de inspección |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.1 | Empalme de 2 colectores |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Entre 0 y 2 m. | un. | 17 |  | 0 |  | 0 | 4526
2.2.2 | Empalme de 3 colectores |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Entre 0 y 2 m. | un. | 6 |  | 0 |  | 0 | 5047
2.2.2.2 | Entre 2 y 3 m. | un. | 2 |  | 0 |  | 0 | 6275
2.3 | Cámaras terminales |  |  |  | 0 |  | 0
2.3.1 | Entre 0 y 2 m. | un. | 16 |  | 0 |  | 0 | 4413
2.4 | Conexiones domiciliarias | un. | 149 |  | 0 |  | 0 | 2221
2.5 | Sobreprecio por excavación en roca | m3 | 100 |  | 0 |  | 0 | 737
2.6 | Sobreprecio por depresión de capa freática | m | 600 |  | 0 |  | 0 | 983
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
| RUBRO | unidad | metraje | unitario | subtotal | LLSS | LLSS (total)
3 | Desagues pluviales
3.1 | Obras externas al asentamiento
3.1.1 | Colectores
3.1.1.1 | Suministro e inst.tuberías de hormigón DN 800 mm.hasta 2.15 m. | ml. | 330 |  | 0 |  | 0 | 4461
3.1.1.2 | Suministro e inst.tuberias de hormigón DN 1500 mm.hasta 2.50 m. | ml. | 100 |  | 0 |  | 0 | 7678
3.1.1.3 | Protección de balasto cemento para colectores de H DN 800 mm.(s=1.4,e=0.4,prof>0.60) | m3 | 20 |  | 0 |  | 0 | 358
3.1.1.4 | Protección de hormigón para colectores de H DN 1500 mm. | m3 | 64 |  | 0 |  | 0 | 2448
3.1.2 | Cámaras de inspección especiales
3.1.2.1 | Para colector de DN 800 mm. | un. | 3 |  | 0 |  | 0 | 10530
3.1.2.2 | Para colector de DN 1500 mm. | un. | 1 |  | 0 |  | 0 | 14742
3.1.3 | Cámaras de descarga de colector
3.1.3.1 | Para colector de DN 800 mm. | un. | 3 |  | 0 |  | 0 | 15795
3.1.3.2 | Para colector de DN 1500 mm. | un. | 1 |  | 0 |  | 0 | 21060
3.1.4 | Reguera de 70 cm.con cámara de H y captaciones de cuneta
3.1.4.1 | Herrería | un. | 1 |  | 0 |  | 0 | 42120
3.1.4.2 | Hormigón armado cámara de reguera | gl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 17901
3.1.4.3 | Captación de cuneta con cámara sin vaso ni tabique | un. | 2 |  | 0 |  | 0 | 4844
3.1.5 | Reguera de 50 cm.con cámara de H y captaciones de cuneta
3.1.5.1 | Herrería | un. | 3 |  | 0 |  | 0 | 31590
3.1.5.2 | Hormigón armado cámara de reguera | gl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 15795
3.1.5.3 | Captación de cuneta sin cámara | un. | 12 |  | 0 |  | 0 | 1790
3.1.5.4 | Zona de captación en hormigón | m2 | 32 |  | 0 |  | 0 | 400
3.1.6 | Sobreprecio por depresión de capa freática | ml. | 80 |  | 0 |  | 0 | 1769
| Subtotal 3.1 |  |  |  | 0 |  | 0
3.2 | Obras complementarias al sur de Acosta y Lara
3.2.1 | Cuneta rectificada y revestida | ml. | 80 |  | 0 |  | 0 | 421
3.2.2 | Cunetas excavadas en tierra y revestidas de pasto | ml. | 452 |  | 0 |  | 0 | 211
3.2.3 | Entradas vehiculares | un. | 20 |  | 0 |  | 0 | 1264
3.2.4 | Captación de cuneta con cámara sin vaso ni tabique | un. | 2 |  | 0 |  | 0 | 5265
3.2.5 | Conexiones captaciones de cuneta DN 400 mm. | ml. | 13 |  | 0 |  | 0 | 527
| Subtotal 3.2 |  |  |  | 0 |  | 0
3.3 | Obras dentro del asentamiento al norte de Acosta y Lara
3.3.1 | Badenes sobre vereda | ml. | 340 |  | 0 |  | 0 | 147
3.3.2 | Cámaras captación badén | un. | 4 |  | 0 |  | 0 | 2106
3.3.3 | Conducción cámara captación badén al colector DN 315 mm. | ml. | 16 |  | 0 |  | 0 | 274
3.3.4 | Conducción cámara captación badén a cuneta DN 400 mm. | ml. | 12 |  | 0 |  | 0 | 527
3.3.5 | Cunetas excavadas en tierra y revestidas de pasto | ml. | 69 |  | 0 |  | 0 | 211
3.3.6 | Captación de cuneta con cámara sin vaso ni tabique | un. | 3 |  | 0 |  | 0 | 5265
3.3.7 | Conducción cámara captación cuneta a colector DN 400 mm. | ml. | 13 |  | 0 |  | 0 | 527
3.3.8 | Losa protección tubería conexión DN 400 mm.(s=1.10, e=0.20) | m2 | 5.5 |  | 0 |  | 0 | 842
| Subtotal 3.3 |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal Rubro 3 |  |  |  | 0 |  | 0
| RUBRO | unidad | metraje |  | subtotal | LLSS
4 | Abastecimiento de agua
4.1 | Suministro de tuberías y accesorios
4.1.1 | Caños y piezas especiales D=75 mm. | ml. | 2466 |  | 0 |  | 0
4.1.2 | Accesorios (hidrantes, llaves de paso, etc.) | gl. | 1 |  | 0 |  | 0
4.2 | Colocación de tuberías |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.1 | Caños D=75 mm. | ml. | 2466 |  | 0 |  | 0
4.2.2 | Construcción de cámaras (hidrantes, llaves, etc.) | gl. | 1 |  | 0 |  | 0
4.2.3 | Conexiones | un. | 200 |  | 0 |  | 0
4.3 | Sobreprecio por excavación en roca u otros | gl. | 1 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
| RUBRO | unidad | metraje | unitario | subtotal | LLSS | LLSS (total)
5 | Energía eléctrica
5.1 | Suministro de postes y columnas
5.1.1 | Postes distribución pre ensamblado | un. | 69 |  | 0 |  | 0
5.1.2 | Columnas de retención pre ensamblado | un. | 25 |  | 0 |  | 0
5.2 | Suministro de cable |  |  |  | 0 |  | 0
5.2.1 | 3 x 95 + 54,6 | ml. | 2000 |  | 0 |  | 0
5.3 | Montaje |  |  |  | 0 |  | 0
5.3.1 | Mano de obra desmontaje y retiro de columnas | un. | 94 |  | 0 |  | 0
5.3.2 | Instalación de postes y columnas | un. | 94 |  | 0 |  | 0
5.3.3 | Tendido de líneas | hs. | 1100 |  | 0 |  | 0
5.3.4 | Materiales montaje | un. | 94 |  | 0 |  | 0
5.3.5 | Disponibilidad de equipos | días | 15 |  | 0 |  | 0
5.3.6 | Tendido de cable subterráneo | hs. | 0 |  | 0 |  | 0
5.4 | Conexiones domiciliarias |  |  |  | 0 |  | 0
5.4.1 | Mano de obra | un. | 200 |  | 0 |  | 0
5.4.2 | Materiales, cajón de medidores, cables, etc. | un. | 200 |  | 0 |  | 0
5.5 | Líneas telefónicas |  |  |  | 0 |  | 0
5.5.1 | Reubicación de columnas y líneas | un. | 0 |  | 0 |  | 0
5.6 | Subestaciones aéreas |  |  |  | 0 |  | 0
5.6.1 | Subestación aérea 400 KVA | gl. | 1 |  | 0 |  | 0
5.6.2 | Cable subterráneo M.T. Instalado | ml. | 0 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
| RUBRO | unidad | metraje | unitario | subtotal | LLSS | LLSS (total)
6 | Alumbrado Público
6.1 | Suministro de postes y columnas
6.1.1 | Columnas de iluminación | un. | 105 |  | 0 |  | 0
6.2 | Suministro de cable |  |  |  | 0 |  | 0
6.2.1 | 3 x 25 + 54,6 | ml. | 2898 |  | 0 |  | 0
6.2.2 | 2 x 25 | ml. | 0 |  | 0 |  | 0
6.3 | Montaje |  |  |  | 0 |  | 0
6.3.1 | Mano de obra desmontaje y retiro de columnas | un. | 0 |  | 0 |  | 0
6.3.2 | Instalación de postes y columnas | un. | 105 |  | 0 |  | 0
6.3.3 | Tendido de líneas | hs. | 526 |  | 0 |  | 0
6.3.4 | Materiales montaje | gl. | 1 |  | 0 |  | 0
6.3.5 | Disponibilidad de equipos | días | 23 |  | 0 |  | 0
6.3.6 | Tendido de cable subterráneo | hs. | 118 |  | 0 |  | 0
6.4 | Alumbrado Público |  |  |  | 0 |  | 0
6.4.1 | Luminarias | un. | 105 |  | 0 |  | 0
6.4.2 | Termomagnéticas | un. | 105 |  | 0 |  | 0
6.4.3 | Interruptor diferencial | un. | 4 |  | 0 |  | 0
6.4.4 | Contactor | un. | 4 |  | 0 |  | 0
6.4.5 | Célula fotoeléctrica | un. | 4 |  | 0 |  | 0
6.4.6 | Caja estanca IP55 | un. | 4 |  | 0 |  | 0
6.4.7 | Gabinete policarbonato IP64 540x540 | un. | 2 |  | 0 |  | 0
6.4.8 | Gabinete policarbonato IP64 | un. | 2 |  | 0 |  | 0
6.4.9 | Medidores | un. | 1 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
| RUBRO | unidad | metraje | unitario | subtotal | LLSS | LLSS (total)
7 | Espacios exteriores
7.1 | Veredas
7.1.1 | Hormigón armado en paños con malla | m2 | 570 |  | 0 |  | 0
7.1.2 | Nivelación de aceras | m2 | 2110 |  | 0 |  | 0
7.1.3 | Escalones prefabricados accesos a viviendas (ancho: 1m) | ud. | 300 |  | 0 |  | 0
| Subtotal 7.1 |  |  |  | 0 |  | 0
7.2 | Plazas | [5 empty] | 0
7.2.1 | Caminería HA en paños con malla | m2 | 700 |  | 0 |  | 0
7.2.2 | Muro banco | ml. | 45 |  | 0 |  | 0
7.2.3 | Cordoneta | ml. | 50 |  | 0 |  | 0
7.2.4 | Pavimento baldosas 9 panes (incluye contrapiso) | m2 | 600 |  | 0 |  | 0
| Subtotal 7.2 |  |  |  | 0 |  | 0
7.3 | Pista de patín | m2 | 209 |  | 0 |  | 0
7.4 | Cancha basquet-volley (incluye soportes, canastos y red) | gl. | 1 |  | 0 |  | 0
| Subtotal Rubro 7 |  |  |  | 0 |  | 0
| RUBRO | unidad | metraje | unitario | subtotal | LLSS | LLSS (total)
8 | Viviendas
8.1 | 1 dormitorio PB aislada | un. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | 1 dormitorio PB apareada punta | un. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | 1 dormitorio PB apareada tramo | un. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Bloque viviendas 1 dormitorio (4 unidades por bloque) | un. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 1 dormitorio con accesibilidad | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | 2 dormitorios con accesibilidad | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | 2 dormitorios PB apareada | un. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | 2 dormitorios duplex punta (2DD punta) | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | 2 dormitorios duplex junta (2DD junta) | un. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | 2 dormitorios duplex tramo (2DD tramo) | un. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | 3 dormitorios duplex punta (3 DD punta) | un. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
8.12 | Compra de viviendas | un. | 2 |  | 0 |  | 0
8.13 | Alquileres (5 alquileres por 10 meses) | gl. | 1 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
| RUBRO | unidad | metraje | unitario | subtotal | LLSS | LLSS (total)
9 | Obras complementarias a viviendas
9.1 | Zapata de hormigón armado para muros de contención | m3 | 18 |  | 0 |  | 0
9.2 | Muros de contención de bloque armado | [5 empty] | 0
9.2.1 | Espesor 12 cm. | m2 | 70 |  | 0 |  | 0
9.2.2 | Espesor 17 cm. | m2 | 80 |  | 0 |  | 0
9.3 | Cercos perimetrales con malla | ml. | 823 |  | 0 |  | 0
9.4 | Acondicionamiento de patios (nivelación y relleno con balasto) | gl. | 1 |  | 0 |  | 0
9.5 | Demolición (totales o parciales) y extracción de escombros viviendas | gl. | 1 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Canastas
10.1 | Para viviendas afectadas por infraestructura | un. | 16 |  | 0 |  | 0
10.2 | Para baños | un. | 30 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Amojonamiento y fraccionamiento | gl. | 1 |  | 0
12 | SUM y Consultorio | gl. | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL OBRA BASICA |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL LEYES SOCIALES |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## 1 dorm. PB aislada
ASOCIACION CIVIL ESPERANZA – VIVIENDAS
8.1 | 1 dormitorio PB aislada – 3 unidades
| RUBRO | unidad | metraje | unitario | subtotal | LL.SS.
8.1.1 | Replanteo, excavaciones y preparación de terreno
| Replanteo | gl | 1 |  | 0
| Excavación | m3 | 24.2 |  | 0
| Sustitución y aporte de material granular CBR>40% | m3 | 26.62 |  | 0
| Sub base de tosca compactada cada 15 cm | m3 | 14.52 |  | 0
8.1.2 | Fundaciones |  |  |  | 0
| Platea | m3 | 5.9 |  | 0
8.1.3 | Hormigón armado |  |  |  | 0
| Pilares | m3 | 0.3 |  | 0
| Carreras y vigas | m3 | 0.9 |  | 0
8.1.4 | Muros |  |  |  | 0
| Portante de ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 54 |  | 0
| Interior 12 cm | m2 | 0 |  | 0
| Bajo mesada | m2 | 0.94 |  | 0
8.1.5 | Revoques interiores |  |  |  | 0
| Bolseado | m2 | 61.74 |  | 0
| Interior baño – 2 capas | m2 | 6.4 |  | 0
8.1.6 | Fachadas |  |  |  | 0
| Ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 0 |  | 0
| Bloque vibrado de 12 cms. | m2 | 54.6 |  | 0
| Impermeabilizacion | m2 | 54.6 |  | 0
| Poliestireno expandido 2 cms | m2 | 54.6 |  | 0
| Antepechos hormigón armado | ml | 4.65 |  | 0
8.1.7 | Impermeabilizaciones |  |  |  | 0
| Bajo platea poliestileno 120 micrones | m2 | 48.4 |  | 0
| 1ª hilada s/ platea (arena y portland c/hidrofugo) | m2 | 8.2 |  | 0
| Capa impermeable baño-sector ducha | m2 | 5.6 |  | 0
8.1.8 | Cubierta ISODEC | m2 | 37.7 |  | 0
8.1.9 | Pisos |  |  |  | 0
| Cerámica en baño | m2 | 3.27 |  | 0
| Alisado de arena y portland | m2 | 22.8 |  | 0
8.1.10 | Revestimientos |  |  |  | 0
| Baño h= 1.80 | m2 | 12.5 |  | 0
| Cocina sobre mesada | m2 | 2.55 |  | 0
8.1.11 | Suministro y colocación de mesada (incluye pileta) | ml | 2.1 |  | 0
8.1.12 | Carpintería y herrajes | gl | 1 |  | 0
8.1.13 | Aluminio suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
8.1.14 | Herrería suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
8.1.15 | Pinturas
| Exterior (parcial fachada bloque vibrado) | m2 | 54.6 |  | 0
| Carpintería metálica-puertas (esmalte acrílico + antióxido) | m2 | 7.5 |  | 0
| Aberturas de madera | m2 | 7.2 |  | 0
8.1.16 | Instalación sanitaria
| Cañerías y dispositivos evacuación dentro del predio | gl | 1 |  | 0
| Alimentación agua | gl | 1 |  | 0
| Aparatos y griferías | gl | 1 |  | 0
8.1.17 | Instalación eléctrica – puestas | ud | 14 |  | 0
0
|  |  | Subtotal |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | Leyes sociales |  | 0
|  |  | TOTAL (una unidad) |  | 0

## 1 dorm PB apar.punta
ASOCIACION CIVIL ESPERANZA – VIVIENDAS
8.2 | 1 dormitorio PB apareada punta - 8 unidades
| RUBRO | unidad | metraje | unitario | subtotal | LL.SS.
8.2.1 | Replanteo, excavaciones y preparación de terreno
| Replanteo | gl | 1 |  | 0
| Excavación | m3 | 22.15 |  | 0
| Sustitución y aporte de material granular CBR>40% | m3 | 24.365 |  | 0
| Sub base de tosca compactada cada 15 cm | m3 | 13.3 |  | 0
8.2.2 | Fundaciones
| Platea | m3 | 5.9 |  | 0
8.2.3 | Hormigón armado
| Pilares | m3 | 0.3 |  | 0
| Carreras y vigas | m3 | 0.9 |  | 0
8.2.4 | Muros
| Portantes de ladrillo campo e=20 cms. | m2 | 5.3 |  | 0
| Portante de ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 43.4 |  | 0
| Interior 12 cm | m2 | 0 |  | 0
| Bajo mesada | m2 | 0.94 |  | 0
8.2.5 | Revoques interiores |  |  |  | 0
| Bolseado | m2 | 61.74 |  | 0
| Interior baño – 2 capas | m2 | 6.4 |  | 0
8.2.6 | Fachadas
| Ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 0 |  | 0
| Bloque vibrado de 12 cms. | m2 | 40 |  | 0
| Impermeabilizacion | m2 | 40 |  | 0
| Poliestireno expandido 2 cms | m2 | 40 |  | 0
| Antepechos hormigón armado | ml | 4.65 |  | 0
8.2.7 | Impermeabilizaciones
| Bajo platea poliestileno 120 micrones | m2 | 44.3 |  | 0
| 1ª hilada s/ platea( arena y portland c/hidrofugo) | m2 | 7.75 |  | 0
| Capa impermeable baño-sector ducha | m2 | 5.6 |  | 0
8.2.8 | Cubierta ISODEC | m2 | 35.38 |  | 0
8.2.9 | Pisos
| Cerámica en baño | m2 | 3.27 |  | 0
| Alisado de arena y portland | m2 | 22.8 |  | 0
8.2.10 | Revestimientos |  |  |  | 0
| Baño h= 1.80 | m2 | 12.5 |  | 0
| Cocina sobre mesada | m2 | 2.55 |  | 0
8.2.11 | Suministro y colocación de mesada (incluye pileta) | ml | 2.1 |  | 0
8.2.12 | Carpintería y herrajes | gl | 1 |  | 0
8.2.13 | Aluminio suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
8.2.14 | Herrería suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
8.2.15 | Pinturas
| Exterior (parcial fachada bloque vibrado) | m2 | 40 |  | 0
| Carpintería metálica-puertas (esmalte acrílico + antióxido) | m2 | 7.5 |  | 0
| Aberturas de madera | m2 | 7.2 |  | 0
8.2.16 | Instalación sanitaria
| Cañerías y dispositivos evacuación dentro del predio | gl | 1 |  | 0
| Alimentación agua | gl | 1 |  | 0
| Aparatos y grifería | gl | 1 |  | 0
8.2.17 | Instalación eléctrica – puestas | ud | 14 |  | 0
0
|  |  | Subtotal 1 unidad |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | Leyes sociales |  | 0
|  |  | TOTAL (una unidad) |  | 0

## 1 dorm PB apar.tramo
ASOCIACION CIVIL ESPERANZA – VIVIENDAS
8.3 | 1 dormitorio PB apareada tramo - 2 unidades
| RUBRO | unidad | metraje | unitario | subtotal | LL.SS.
8.3.1 | Replanteo, excavaciones y preparación de terreno
| Replanteo | gl | 1 |  | 0
| Excavación | m3 | 18.8 |  | 0
| Sustitución y aporte de material granular CBR>40% | m3 | 20.68 |  | 0
| Sub base de tosca compactada cada 15 cm | m3 | 11.28 |  | 0
8.3.2 | Fundaciones |  |  |  | 0
| Platea | m3 | 5.9 |  | 0
8.3.3 | Hormigón armado |  |  |  | 0
| Pilares | m3 | 0.3 |  | 0
| Carreras y vigas | m3 | 0.9 |  | 0
8.3.4 | Muros |  |  |  | 0
| Portantes de ladrillo campo e=20 cms. | m2 | 10.6 |  | 0
| Portante de ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 32.8 |  | 0
| Interior 12 cm | m2 | 0 |  | 0
| Bajo mesada | m2 | 0.94 |  | 0
8.3.5 | Revoques interiores |  |  |  | 0
| Bolseado | m2 | 61.74 |  | 0
| Interior baño – 2 capas | m2 | 6.4 |  | 0
8.3.6 | Fachadas |  |  |  | 0
| Ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 0 |  | 0
| Bloque vibrado de 12 cms. | m2 | 25.4 |  | 0
| Impermeabilizacion | m2 | 25.4 |  | 0
| Poliestireno expandido 2 cms | m2 | 25.4 |  | 0
| Antepechos hormigón armado | ml | 4.65 |  | 0
8.3.7 | Impermeabilizaciones |  |  |  | 0
| Bajo platea poliestileno 120 micrones | m2 | 37.6 |  | 0
| 1ª hilada s/ platea( arena y portland c/hidrofugo) | m2 | 7.25 |  | 0
| Capa impermeable baño-sector ducha | m2 | 5.6 |  | 0
8.3.8 | Cubierta ISODEC | m2 | 33.35 |  | 0
8.3.9 | Pisos |  |  |  | 0
| Cerámica en baño | m2 | 3.27 |  | 0
| Alisado de arena y portland | m2 | 22.8 |  | 0
8.3.10 | Revestimientos |  |  |  | 0
| Baño h= 1.80 | m2 | 12.5 |  | 0
| Cocina sobre mesada | m2 | 2.55 |  | 0
8.3.11 | Suministro y colocación de mesada (incluye pileta) | ml | 2.1 |  | 0
8.3.12 | Carpintería y herrajes | gl | 1 |  | 0
8.3.13 | Aluminio suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
8.3.14 | Herrería suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
8.3.15 | Pinturas |  |  |  | 0
| Exterior (parcial fachada bloque vibrado) | m2 | 25.4 |  | 0
| Carpintería metálica-puertas (esmalte acrílico + antióxido) | m2 | 7.5 |  | 0
| Aberturas de madera | m2 | 7.2 |  | 0
8.3.16 | Instalación sanitaria |  |  |  | 0
| Cañerías y dispositivos evacuación dentro del predio | gl | 1 |  | 0
| Alimentación agua | gl | 1 |  | 0
| Aparatos y griferías | gl | 1 |  | 0
8.3.17 | Instalación eléctrica – puestas | ud | 14 |  | 0
0
|  |  | Subtotal 1 unidad |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | Leyes sociales |  | 0
|  |  | TOTAL (una unidad) |  | 0

## 1 dorm bloque
ASOCIACION CIVIL ESPERANZA – VIVIENDAS
8.4 | 1 dormitorio en bloque de 4 viviendas c/u – 3 bloques – 12 unidades
| RUBRO | unidad | metraje | unitario | subtotal | LL.SS.
8.4.1 | Replanteo, excavaciones y preparación de terreno
| Replanteo | gl | 1 |  | 0
| Excavación | m3 | 30 |  | 0
| Sustitución y aporte de material granular CBR>40% | m3 | 33 |  | 0
| Sub base de tosca compactada cada 15 cm | m3 | 18 |  | 0
8.4.2 | Fundaciones
| Platea | m3 | 14.9 |  | 0
8.4.3 | Hormigón armado |  |  |  | 0
| Pilares | m3 | 2 |  | 0
| Carreras y vigas | m3 | 7.5 |  | 0
| Escalera colectiva | m3 | 0.4 |  | 0
| Losa sobre PB | m3 | 8.18 |  | 0
| Losa sobre PA | m3 | 0.82 |  | 0
8.4.4 | Muros
| Portantes de ladrillo campo e=20 cms. | m2 | 50.9 |  | 0
| Portante de ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 221 |  | 0
| Interior 12 cm | m2 | 0 |  | 0
| Bajo mesada | m2 | 2 |  | 0
8.4.5 | Revoques interiores
| Bolseado | m2 | 345.9 |  | 0
| Interior baño – 2 capas | m2 | 25 |  | 0
8.4.6 | Fachadas
| Ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 105.2 |  | 0
| Bloque vibrado de 12 cms. | m2 | 74.2 |  | 0
| Impermeabilizacion | m2 | 179.4 |  | 0
| Poliestireno expandido 2 cms | m2 | 179.4 |  | 0
| Antepechos hormigón armado (prefabricado) | ml |  |  | 0
8.4.7 | Impermeabilizaciones
| Bajo platea poliestileno 120 micrones | m2 | 60 |  | 0
| 1ª hilada s/ platea( arena y portland c/hidrofugo) | m2 | 20.2 |  | 0
| Capa impermeable baño-sector ducha | m2 | 24.6 |  | 0
8.4.8 | Cubierta ISODEC | m2 | 110 |  | 0
8.4.9 | Pisos
| Contrapisos | m2 | 127.6
| Cerámica en baño | m2 | 12.4 |  | 0
| Alisado de arena y portland | m2 | 115.2 |  | 0
8.4.10 | Revestimientos
| Baño h= 1.80 | m2 | 46.5 |  | 0
| Cocina sobre mesada | m2 | 14.7 |  | 0
8.4.11 | Suministro y colocación de mesada (incluye pileta) | ml | 7.2 |  | 0
8.4.12 | Carpintería y herrajes | gl | 1 |  | 0
8.4.13 | Aluminio suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
8.4.14 | Herrería suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
8.4.15 | Pinturas
| Exterior (parcial fachada bloque vibrado) | m2 | 74.2 |  | 0
| Carpintería metálica-puertas (esmalte acrílico + antióxido) | m2 | 30.9 |  | 0
| Aberturas de madera | m2 | 34.3 |  | 0
8.4.16 | Instalación sanitaria
| Cañerías y dispositivos evacuación dentro del predio | gl | 1 |  | 0
| Alimentación agua | gl | 1 |  | 0
| Aparatos y griferías | gl | 1 |  | 0
8.4.17 | Instalación eléctrica – puestas | ud | 64 |  | 0
0
|  |  | Subtotal un bloque |  | 0
|  |  | Subtotal 1 unidad |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | Leyes sociales |  | 0
|  |  | TOTAL (un bloque) |  | 0

## 1 dorm accesible
ASOCIACION CIVIL ESPERANZA – VIVIENDAS
8.5 | 1 dormitorio PB con accesibilidad – 1 unidad
| RUBRO | unidad | metraje | unitario | subtotal | LL.SS.
8.5.1 | Replanteo, excavaciones y preparación de terreno
| Replanteo | gl | 1 |  | 0
| Excavación | m3 | 28.75 |  | 0
| Sustitución y aporte de material granular CBR>40% | m3 | 31.625 |  | 0
| Sub base de tosca compactada cada 15 cm | m3 | 17.26 |  | 0
8.5.2 | Fundaciones
| Platea | m3 | 7.4 |  | 0
8.5.3 | Hormigón armado |  |  |  | 0
| Pilares | m3 | 0.35 |  | 0
| Carreras y vigas | m3 | 2.35 |  | 0
8.5.4 | Muros
| Portantes de ladrillo campo e=20 cms. | m2 | 7.34 |  | 0
| Portante de ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 64 |  | 0
| Interior 12 cm | m2 | 0 |  | 0
| Bajo mesada | m2 | 0.94 |  | 0
8.5.5 | Revoques interiores
| Bolseado | m2 | 87.35 |  | 0
| Interior baño – 2 capas | m2 | 11.5 |  | 0
8.5.6 | Fachadas
| Ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 14.25 |  | 0
| Bloque vibrado de 12 cms. |  | 37.1 |  | 0
| Impermeabilizacion | m2 | 51.35 |  | 0
| Poliestireno expandido 2 cms | m2 | 51.35 |  | 0
| Antepechos hormigón armado (prefabricado) | ml | 5.4 |  | 0
8.5.7 | Impermeabilizaciones
| Bajo platea poliestileno 120 micrones | m2 | 57.5 |  | 0
| 1ª hilada s/ platea( arena y portland c/hidrofugo) | m2 | 12.75 |  | 0
| Capa impermeable baño-sector ducha | m2 | 12.35 |  | 0
8.5.8 | Cubierta ISODEC | m2 | 50.4 |  | 0
8.5.9 | Pisos
| Cerámica en baño | m2 | 8.69 |  | 0
| Alisado de arena y portland | m2 | 34.45 |  | 0
8.5.10 | Revestimientos
| Baño h= 1.80 | m2 | 13.5 |  | 0
| Cocina sobre mesada | m2 | 3.81 |  | 0
8.5.11 | Suministro y colocación de mesada (incluye pileta) | ml | 2.1 |  | 0
8.5.12 | Carpintería y herrajes | gl | 1 |  | 0
8.5.13 | Aluminio suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
8.5.14 | Herrería suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
8.5.15 | Pinturas
| Exterior (parcial fachada bloque vibrado) | m2 | 37.1 |  | 0
| Carpintería metálica-puertas (esmalte acrílico + antióxido) | m2 | 8.4 |  | 0
| Aberturas de madera | m2 | 9 |  | 0
8.5.16 | Instalación sanitaria
| Cañerías y dispositivos evacuación dentro del predio | gl | 1 |  | 0
| Alimentación agua | gl | 1 |  | 0
| Aparatos y griferías | gl | 1 |  | 0
| Accesorios discapacitado | gl | 1 |  | 0
8.5.17 | Instalación eléctrica – puestas | ud | 14 |  | 0
0
|  |  | Subtotal 1 unidad |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | Leyes sociales |  | 0
|  |  | TOTAL (una unidad) |  | 0

## 2 dorm accesible
ASOCIACION CIVIL ESPERANZA – VIVIENDAS
8.6 | 2 dormitorios PB con accesibilidad – 1 unidad
| RUBRO | unidad | metraje | unitario | subtotal | LL.SS.
8.4.1 | Replanteo, excavaciones y preparación de terreno
| Replanteo | gl | 1 |  | 0
| Excavación | m3 | 39.25 |  | 0
| Sustitución y aporte de material granular CBR>40% | m3 | 43.175 |  | 0
| Sub base de tosca compactada cada 15 cm | m3 | 23.6 |  | 0
8.4.2 | Fundaciones |  |  |  | 0
| Platea | m3 | 10.2 |  | 0
8.4.3 | Hormigón armado |  |  |  | 0
| Pilares | m3 | 0.45 |  | 0
| Carreras y vigas | m3 | 3.25 |  | 0
8.4.4 | Muros |  |  |  | 0
| Portantes de ladrillo campo e=20 cms. | m2 | 7.34 |  | 0
| Portante de ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 85 |  | 0
| Interior 12 cm | m2 | 0 |  | 0
| Bajo mesada | m2 | 0.94 |  | 0
8.4.5 | Revoques interiores |  |  |  | 0
| Bolseado | m2 | 109.39 |  | 0
| Interior baño – 2 capas | m2 | 11.5 |  | 0
8.4.6 | Fachadas |  |  |  | 0
| Ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 17.3 |  | 0
| Bloque vibrado de 12 cms. |  | 52.5 |  | 0
| Impermeabilizacion | m2 | 69.8 |  | 0
| Poliestireno expandido 2 cms | m2 | 69.8 |  | 0
| Antepechos hormigón armado (prefabricado) | ml | 7.1 |  | 0
8.4.7 | Testeros |  |  |  | 0
| Muro de ladrillo de campo enrasado e=12 cms. | m2 | 0 |  | 0
| Impermeabilizacion | m2 | 0 |  | 0
8.4.8 | Contrapisos |  |  |  | 0
| Exterior acceso vivienda | m2 | 0 |  | 0
8.4.9 | Impermeabilizaciones |  |  |  | 0
| Bajo platea poliestileno 120 micrones | m2 | 78.5 |  | 0
| 1ª hilada s/ platea( arena y portland c/hidrofugo) | m2 | 10.5 |  | 0
| Capa impermeable baño-sector ducha | m2 | 12.35 |  | 0
8.4.10 | Cubierta ISODEC | m2 | 69.9 |  | 0
8.4.11 | Pisos | m2 |  |  | 0
| Cerámica en baño |  | 8.69 |  | 0
| Alisado de arena y portland |  | 49.3 |  | 0
8.4.12 | Revestimientos |  |  |  | 0
| Baño h= 1.80 | m2 | 13.5 |  | 0
| Cocina sobre mesada | m2 | 2.86 |  | 0
8.4.13 | Suministro y colocación de mesada (incluye pileta) | ml | 2.1 |  | 0
8.4.14 | Carpintería y herrajes | gl | 1 |  | 0
8.4.15 | Aluminio suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
8.4.16 | Herrería suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
8.4.17 | Pinturas |  |  |  | 0
| Exterior (parcial fachada bloque vibrado) | m2 | 52.5 |  | 0
| Carpintería metálica-puertas (esmalte acrílico + antióxido) | m2 | 8.4 |  | 0
| Aberturas de madera | m2 | 14.5 |  | 0
8.4.18 | Instalación sanitaria |  |  |  | 0
| Cañerías y dispositivos evacuación dentro del predio | gl | 1 |  | 0
| Alimentación agua | gl | 1 |  | 0
| Aparatos y grifería | gl | 1 |  | 0
| Accesorios discapacitado | gl | 1 |  | 0
8.4.19 | Instalación eléctrica – puestas | ud | 16 |  | 0
0
|  |  | Subtotal 1 unidad |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | Leyes sociales |  | 0
|  |  | TOTAL (una unidad) |  | 0

## 2 dorm PB apareadas
ASOCIACION CIVIL ESPERANZA – VIVIENDAS
8.7 | 2 dormitorios PB apareadas – 2 unidades
| RUBRO | unidad | metraje | unitario | subtotal | LL.SS.
8.7.1 | Replanteo, excavaciones y preparación de terreno
| Replanteo | gl | 1 |  | 0
| Excavación | m3 | 33.7 |  | 0
| Sustitución y aporte de material granular CBR>40% | m3 | 37.07 |  | 0
| Sub base de tosca compactada cada 15 cm | m3 | 20.22 |  | 0
8.7.2 | Fundaciones
| Platea | m3 | 8.35 |  | 0
8.7.3 | Hormigón armado |  |  |  | 0
| Pilares | m3 | 0.45 |  | 0
| Carreras y vigas | m3 | 1.55 |  | 0
| Losa sobre PB | m3 | 0.11 |  | 0
8.7.4 | Muros
| Portantes de ladrillo campo e=20 cms. | m2 | 20.9 |  | 0
| Portante de ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 87.75 |  | 0
| Interior 12 cm | m2 | 0 |  | 0
| Bajo mesada | m2 | 0 |  | 0
8.7.5 | Revoques interiores
| Bolseado | m2 | 145.35 |  | 0
| Interior baño – 2 capas | m2 | 7.15 |  | 0
8.7.6 | Fachadas
| Ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 0 |  | 0
| Bloque vibrado de 12 cms. | m2 | 50.4 |  | 0
| Impermeabilizacion | m2 | 50.4 |  | 0
| Poliestireno expandido 2 cms | m2 | 50.4 |  | 0
| Antepechos hormigón armado (prefabricado) | ml | 6.6 |  | 0
8.7.7 | Impermeabilizaciones
| Bajo platea poliestileno 120 micrones | m2 | 67.4 |  | 0
| 1ª hilada s/ platea( arena y portland c/hidrofugo) | m2 | 12.2 |  | 0
| Capa impermeable baño-sector ducha | m2 | 6.88 |  | 0
8.7.8 | Cubierta ISODEC | m2 | 57.6 |  | 0
8.7.9 | Pisos
| Cerámica en baño | m2 | 4 |  | 0
| Alisado de arena y portland | m2 | 40.5 |  | 0
8.7.10 | Revestimientos
| Baño h= 1.80 | m2 | 14 |  | 0
| Cocina sobre mesada | m2 | 3.1 |  | 0
8.7.11 | Suministro y colocación de mesada (incluye pileta) | ml | 2.25 |  | 0
8.7.12 | Carpintería y herrajes | gl | 1 |  | 0
8.7.13 | Aluminio suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
8.7.14 | Herrería suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
8.7.15 | Pinturas
| Exterior (parcial fachada bloque vibrado) | m2 | 50.4 |  | 0
| Carpintería metálica-puertas (esmalte acrílico + antióxido) | m2 | 12.5 |  | 0
| Aberturas de madera | m2 | 4 |  | 0
8.7.16 | Instalación sanitaria
| Cañerías y dispositivos evacuación dentro del predio | gl | 1 |  | 0
| Alimentación agua | gl | 1 |  | 0
| Aparatos y griferías | gl | 1 |  | 0
8.7.17 | Instalación eléctrica – puestas | ud | 18 |  | 0
0
|  |  | Subtotal |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | Leyes sociales |  | 0
|  |  | TOTAL (una unidad) |  | 0

## 2DD punta
ASOCIACION CIVIL ESPERANZA – VIVIENDAS
8.8 | 2 dormitorios dúplex punta de tira – 1 unidad
| RUBRO | unidad | metraje | Unitario | subtotal | LL.SS.
8.8.1 | Replanteo, excavaciones y preparación de terreno
| Replanteo | gl | 1 |  | 0
| Excavación | m3 | 23.15 |  | 0
| Sustitución y aporte de material granular CBR>40% | m3 | 25.465 |  | 0
| Sub base de tosca compactada cada 15 cm | m3 | 13.89 |  | 0
8.8.2 | Fundaciones
| Platea | m3 | 4.92 |  | 0
8.8.3 | Hormigón armado
| Pilares | m3 | 0.41 |  | 0
| Carreras y vigas | m3 | 2.42 |  | 0
| Losa sobre PB | m3 | 3.23 |  | 0
| Escalera de hormigón | m3 | 3.45 |  | 0
8.8.4 | Muros
| Portantes de ladrillo campo e=20 cms. | m2 | 18.5 |  | 0
| Portante de ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 97.3 |  | 0
| Interior 12 cm | m2 | 24.8 |  | 0
| Bajo mesada | m2 | 1 |  | 0
8.8.5 | Revoques interiores
| Bolseado | m2 | 159.6 |  | 0
| Interior baño – 2 capas | m2 | 4.1 |  | 0
8.8.6 | Fachadas
| Ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 16.35 |  | 0
| Bloque vibrado de 12 cms | m2 | 17.22 |  | 0
| Ladrillo de vidrio | m2 | 0.28 |  | 0
| Impermeabilizacion | m2 | 33.6 |  | 0
| Poliestireno expandido 2 cms | m2 | 33.6 |  | 0
| Antepechos hormigón armado | ml | 8.2 |  | 0
8.8.7 | Testeros
| Muro de ladrillo de campo enrasado e=12 cms. | m2 | 46.65 |  | 0
| Impermeabilizacion | m2 | 46.65 |  | 0
8.8.8 | Impermeabilizaciones
| Bajo platea poliestileno 120 micrones | m2 | 47.2 |  | 0
| 1ª hilada s/ platea( arena y portland c/hidrofugo) | m2 | 5.5 |  | 0
| Capa impermeable baño-sector ducha | m2 | 5.65 |  | 0
8.8.9 | Cubierta ISODEC | m2 | 35 |  | 0
8.8.10 | Pisos
| Ceramica en baño | m2 | 3.09 |  | 0
| Alisado de arena y portland | m2 | 56.85 |  | 0
8.8.11 | Revestimientos
| Baño h= 1.80 | m2 | 11.96 |  | 0
| Cocina sobre mesada | m2 | 2.97 |  | 0
8.8.12 | Suministro y colocación de mesada (incluye pileta) | ml | 1.95 |  | 0
8.8.13 | Carpintería y herrajes | gl | 1 |  | 0
8.8.14 | Aluminio suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
8.8.15 | Herrería
| Suministro y colocación de aberturas | gl | 1 |  | 0
| Estructura y baranda escalera | gl | 1 |  | 0
8.8.16 | Pinturas
| Exterior (parcial fachada bloque vibrado) | m2 | 17.22 |  | 0
| Carpintería metálica-puertas (esmalte acrílico + antióxido) | m2 | 8 |  | 0
| Aberturas de madera | m2 | 14 |  | 0
8.8.17 | Instalación sanitaria
| Cañerías y dispositivos evacuación dentro del predio | gl | 1 |  | 0
| Alimentación agua | gl | 1 |  | 0
| Aparatos y griferías | gl | 1 |  | 0
8.8.18 | Instalación eléctrica – puestas | ud | 22 |  | 0
0
|  |  | Subtotal 1 unidad |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | Leyes sociales |  | 0
|  |  | TOTAL (una unidad) |  | 0

## 2DD junta
ASOCIACION CIVIL ESPERANZA – VIVIENDAS
8.9 | 2 dormitorios dúplex junta – 2 unidades
| RUBRO | unidad | metraje | unitario | subtotal | LL.SS.
8.9.1 | Replanteo, excavaciones y preparación de terreno
| Replanteo | gl | 1 |  | 0
| Excavación | m3 | 19.4 |  | 0
| Sustitución y aporte de material granular CBR>40% | m3 | 21.34 |  | 0
| Sub base de tosca compactada cada 15 cm | m3 | 11.64 |  | 0
8.9.2 | Fundaciones
| Platea | m3 | 4.92 |  | 0
8.9.3 | Hormigón armado
| Pilares | m3 | 0.41 |  | 0
| Carreras y vigas | m3 | 2.34 |  | 0
| Losa sobre PB | m3 | 3.23 |  | 0
| Escalera de hormigón | m3 | 3.45 |  | 0
8.9.4 | Muros
| Portantes de ladrillo campo e=20 cms. | m2 | 18.5 |  | 0
| Portante de ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 97.3 |  | 0
| Interior 12 cm | m2 | 24.8 |  | 0
| Bajo mesada | m2 | 1 |  | 0
8.9.5 | Revoques interiores
| Bolseado | m2 | 143 |  | 0
| Interior baño – 2 capas | m2 | 4.1 |  | 0
8.9.6 | Fachadas
| Ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 16.35 |  | 0
| Bloque vibrado de 12 cms | m2 | 17.22 |  | 0
| Ladrillo de vidrio | m2 | 0.28 |  | 0
| Impermeabilizacion | m2 | 33.6 |  | 0
| Poliestireno expandido 2 cms | m2 | 33.6 |  | 0
| Antepechos hormigón armado (prefabricado) | ml | 8.2 |  | 0
8.9.7 | Impermeabilizaciones
| Bajo platea poliestileno 120 micrones | m2 | 47.2 |  | 0
| 1ª hilada s/ platea( arena y portland c/hidrofugo) | m2 | 5.5 |  | 0
| Capa impermeable baño-sector ducha | m2 | 5.65 |  | 0
8.9.8 | Cubierta ISODEC | m2 | 35 |  | 0
8.9.9 | Pisos
| Ceramica en baño | m2 | 3.09 |  | 0
| Alisado de arena y portland | m2 | 57.3 |  | 0
8.9.10 | Revestimientos
| Baño h= 1.80 | m2 | 11.96 |  | 0
| Cocina sobre mesada | m2 | 2.97 |  | 0
8.9.11 | Suministro y colocación de mesada (incluye pileta) | ml | 1.95 |  | 0
8.9.12 | Carpintería y herrajes | gl | 1 |  | 0
8.9.13 | Aluminio suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
8.9.14 | Herrería
| Suministro y colocación de aberturas | gl | 1 |  | 0
| Estructura y baranda escalera | gl | 1 |  | 0
8.9.15 | Pinturas
| Exterior (parcial fachada bloque vibrado) | m2 | 17.22 |  | 0
| Carpintería metálica-puertas (esmalte acrílico + antióxido) | m2 | 8 |  | 0
| Aberturas de madera | m2 | 8.5 |  | 0
8.9.16 | Instalación sanitaria
| Cañerías y dispositivos evacuación dentro del predio | gl | 1 |  | 0
| Alimentación agua | gl | 1 |  | 0
| Aparatos y grifería | gl | 1 |  | 0
8.9.17 | Instalación eléctrica – puestas | ud | 22 |  | 0
0
|  |  | Subtotal una unidad |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | Leyes sociales |  | 0
|  |  | TOTAL (una unidad) |  | 0

## 2DD tramo
ASOCIACION CIVIL ESPERANZA – VIVIENDAS
8.10 | 2 dormitorios dúplex tramo – 2 unidades
| RUBRO | unidad | metraje | Unitario | subtotal | LL.SS.
8.10.1 | Replanteo, excavaciones y preparación de terreno
| Replanteo | gl | 1 |  | 0
| Excavación | m3 | 19.4 |  | 0
| Sustitución y aporte de material granular CBR>40% | m3 | 21.34 |  | 0
| Sub base de tosca compactada cada 15 cm | m3 | 11.64 |  | 0
8.10.2 | Fundaciones
| Platea | m3 | 4.92 |  | 0
8.10.3 | Hormigón armado
| Pilares | m3 | 0.41 |  | 0
| Carreras y vigas | m3 | 2.34 |  | 0
| Losa sobre PB | m3 | 3.23 |  | 0
| Escalera de hormigón | m3 | 3.45 |  | 0
8.10.4 | Muros
| Portantes de ladrillo campo e=20 cms. | m2 | 37 |  | 0
| Portante de ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 59.6 |  | 0
| Interior 12 cm | m2 | 24.8 |  | 0
| Bajo mesada | m2 | 1 |  | 0
8.10.5 | Revoques interiores
| Bolseado | m2 | 143 |  | 0
| Interior baño – 2 capas | m2 | 4.1 |  | 0
8.10.6 | Fachadas
| Ladrillo de campo "enrasado" e=12 cms. | m2 | 16.35 |  | 0
| Bloque vibrado de 12 cms | m2 | 17.22 |  | 0
| Ladrillo de vidrio | m2 | 0.28 |  | 0
| Impermeabilizacion | m2 | 33.6 |  | 0
| Poliestireno expandido 2 cms | m2 | 33.6 |  | 0
| Bolseado exterior parcial | m2 | 8.2 |  | 0
8.10.7 | Impermeabilizaciones
| Bajo platea poliestileno 120 micrones | m2 | 41.8 |  | 0
| 1ª hilada s/ platea( arena y portland c/hidrofugo) | m2 | 5.5 |  | 0
| Capa impermeable baño-sector ducha | m2 | 5.65 |  | 0
8.10.8 | Cubierta ISODEC | m2 | 35 |  | 0
8.10.9 | Pisos
| Ceramica en baño | m2 | 3.09 |  | 0
| Alisado de arena y portland | m2 | 57.3 |  | 0
8.10.10 | Revestimientos
| Baño h= 1.80 | m2 | 11.96 |  | 0
| Cocina sobre mesada | m2 | 2.97 |  | 0
8.10.11 | Suministro y colocación de mesada (incluye pileta) | ml | 1.95 |  | 0
8.10.12 | Carpintería de madera y herrajes | gl | 1 |  | 0
8.10.13 | Aluminio suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
8.10.14 | Herrería
| Suministro y colocación de aberturas | gl | 1 |  | 0
| Estructura y baranda escalera | gl | 1 |  | 0
8.10.15 | Pinturas
| Exterior (parcial fachada bloque vibrado) | m2 | 17.22 |  | 0
| Carpintería metálica-puertas (esmalte acrílico + antióxido) | m2 | 8 |  | 0
| Aberturas de madera | m2 | 8.5 |  | 0
8.10.16 | Instalación sanitaria
| Cañerías y dispositivos evacuación dentro del predio | gl | 1 |  | 0
| Alimentación agua | gl | 1 |  | 0
| Aparatos y grifería | gl | 1 |  | 0
8.10.17 | Instalación eléctrica – puestas | ud | 22 |  | 0
0
|  |  | Subtotal una unidad |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | Leyes sociales |  | 0
|  |  | TOTAL (una unidad) |  | 0

## 3DD punta
ASOCIACION CIVIL ESPERANZA – VIVIENDAS
8.11 | 3 dormitorios duplex punta de tira – 1 unidad
| RUBRO | unidad | metraje | Unitario | subtotal | LL.SS.
8.11.1 | Replanteo, excavaciones y preparación de terreno
| Replanteo | gl | 1 |  | 0
| Excavación | m3 | 23.15 |  | 0
| Sustitución y aporte de material granular CBR>40% | m3 | 25.465 |  | 0
| Sub base de tosca compactada cada 15 cm | m3 | 13.89 |  | 0
8.11.2 | Fundaciones
| Platea | m3 | 4.92 |  | 0
8.11.3 | Hormigón armado
| Pilares | m3 | 0.41 |  | 0
| Carreras y vigas | m3 | 2.42 |  | 0
| Losa sobre PB | m3 | 3.23 |  | 0
| Escalera de hormigón | m3 | 3.45 |  | 0
8.11.4 | Muros
| Portantes de ladrillo campo e=20 cms. | m2 | 18.5 |  | 0
| Portante de ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 97.3 |  | 0
| Interior 12 cm | m2 | 37.27 |  | 0
| Bajo mesada | m2 | 1 |  | 0
8.11.5 | Revoques interiores
| Bolseado | m2 | 159.6 |  | 0
| Interior baño – 2 capas | m2 | 4.1 |  | 0
8.11.6 | Fachadas
| Ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 16.35 |  | 0
| Bloque vibrado de 12 cms | m2 | 17.22 |  | 0
| Ladrillo de vidrio | m2 | 0.28 |  | 0
| Impermeabilizacion | m2 | 33.6 |  | 0
| Poliestireno expandido 2 cms | m2 | 33.6 |  | 0
| Antepechos hormigón armado | ml | 8.2 |  | 0
8.11.7 | Testeros
| Muro de ladrillo de campo enrasado e=12 cms. | m2 | 46.65 |  | 0
| Impermeabilizacion | m2 | 46.65 |  | 0
8.11.8 | Impermeabilizaciones
| Bajo platea poliestileno 120 micrones | m2 | 47.2 |  | 0
| 1ª hilada s/ platea( arena y portland c/hidrofugo) | m2 | 5.5 |  | 0
| Capa impermeable baño-sector ducha | m2 | 5.65 |  | 0
8.11.9 | Cubierta ISODEC | m2 | 35 |  | 0
8.11.10 | Pisos
| Ceramica en baño | m2 | 3.09 |  | 0
| Alisado de arena y portland | m2 | 56.85 |  | 0
8.11.11 | Revestimientos
| Baño h= 1.80 | m2 | 11.96 |  | 0
| Cocina sobre mesada | m2 | 2.97 |  | 0
8.11.12 | Suministro y colocación de mesada (incluye pileta) | ml | 1.95 |  | 0
8.11.13 | Carpintería de madera y herrajes | gl | 1 |  | 0
8.11.14 | Aluminio suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
8.11.15 | Herrería
| Suministro y colocación de aberturas | gl | 1 |  | 0
| Estructura y baranda escalera | gl | 1 |  | 0
8.11.16 | Pinturas
| Exterior (parcial fachada bloque vibrado) | m2 | 17.22 |  | 0
| Carpintería metálica-puertas (esmalte acrílico + antióxido) | m2 | 8 |  | 0
| Aberturas de madera | m2 | 14 |  | 0
8.11.17 | Instalación sanitaria
| Cañerías y dispositivos evacuación dentro del predio | gl | 1 |  | 0
| Alimentación agua | gl | 1 |  | 0
| Aparatos y griferías | gl | 1 |  | 0
8.11.18 | Instalación eléctrica – puestas | ud | 22 |  | 0
0
|  |  | Subtotal una unidad |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | Leyes sociales |  | 0
|  |  | TOTAL (una unidad) |  | 0

## Canastas
ASOCIACION CIVIL ESPERANZA – CANASTAS
10.1 | CANASTAS MATERIALES PARA VIVIENDAS AFECTADAS PARCIALMENTE POR INFRAESTRUCTURA
TOTAL 16
(CONSTRUCCION TOTAL DE UNA HABITACION)
| MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
| Cemento Portland (en bolsa) | bolsa 25 kg | 30 |  | 0
| F6 común varilla 6m | unidad | 6 |  | 0
| F6 común varilla 12m | unidad | 15 |  | 0
| F8 tratado varilla 12m | unidad | 10 |  | 0
| F10 tratado varilla 12m | unidad | 8 |  | 0
| Piedra Cimiento | m3 | 2 |  | 0
| Pedregullo | m3 | 4 |  | 0
| Arena Gruesa | m3 | 3 |  | 0
| Arena Terciada | m3 | 2 |  | 0
| Tabla Pino Nacional 1"x 6"x 3,30m | unidad | 18 |  | 0
| Cemento Albañilería | bolsa 40 kg | 2 |  | 0
| Clavos 2" | kg | 2 |  | 0
| Puntal Eucaliptus 3 m | unidad | 6 |  | 0
| Hidrófugo Líquido | lt | 10 |  | 0
| Alambre Negro Nº14/18 | kg | 1 |  | 0
| Emulsión Asfáltica | lt | 12.5 |  | 0
| Bloques de Hormigón 12x19x39 (común) | unidad | 450 |  | 0
| Malla Electrosoldada 15x15x3 | m2 | 16 |  | 0
| Tirantes Pino Nacional 3" x 6"x 3,30m | unidad | 5 |  | 0
| Tirantes Pino Nacional 3" x 3"x 3,30m | unidad | 3 |  | 0
| Chapas Galvanizadas L= 4,88 m C24 | unidad | 5 |  | 0
| Ganchos de Fijación | unidad | 30 |  | 0
| Puerta Hierro 0,8 x 2,05 m | unidad | 1 |  | 0
| Ventana Aluminio 1,2 x 1,2 m(con vidrio) | unidad | 1 |  | 0
ELECTRICA
| Caja paras brazo | unidad | 1 |  | 0
| Caño corrugado | ml | 15 |  | 0
| Caja de puesta eléctrica | unidad | 4 |  | 0
| Toma con plaqueta | unidad | 2 |  | 0
| Llave con plaqueta | unidad | 2 |  | 0
| Portalámpara | unidad | 1 |  | 0
| Llave térmica | unidad | 1 |  | 0
| Llave diferencial | unidad | 1 |  | 0
| Jabalina puesta a tierra | unidad | 1 |  | 0
| Cable Cu 2mm desnudo para tierra | ml | 20 |  | 0
| Cable Cu 2mm | ml | 40 |  | 0
| Cable Cu 1mm | ml | 35 |  | 0
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 0
Mano de obra para ejecutar esta canasta
| TOTAL 1 UNIDAD |  |  |  | 0
NOTA | La Dirección de Obra determinará en cada caso los materiales a suministrar, siendo este listado genérico

## Canastas de Baños
ASOCIACION CIVIL ESPERANZA – CANASTAS
10.1 | CANASTAS DE BAÑOS - 30 unidades
Revestimiento + artefactos + griferia y cañerias + albañileria
| REVESTIMIENTOS | MATERIALES | TIPO | METRAJES | UNITARIO | TOTAL
|  | PAREDES | m2(CERÁMICA 20 X 20) | 9 |  | 0
|  | PISOS | m2(CERÁMICA 30 X 30) | 3.5 |  | 0
|  | BINDAFIX | SACOS DE 25 Kg | 4 |  | 0
|  | PORTLAND BLANCO | 8 Kg | 8 |  | 0
| ARTEFACTOS | MATERIALES | TIPO | METRAJES | UNITARIO | TOTAL
|  | INODORO COMÚN | ALPINA | 1 |  | 0
|  | BIDET | ALPINA | 1 |  | 0
|  | LAVATORIO CON PIE | ALPINA | 1 |  | 0
|  | CISTERNA EXTERIOR | PLÁSTICO | 1 |  | 0
| GRIFERÍA | MATERIALES | TIPO | METRAJES | UNITARIO | TOTAL
|  | DUCHERO |  | 1 |  | 0
|  | BIDET |  | 1 |  | 0
|  | LAVATORIO |  | 1 |  | 0
| AYUDA ALBAÑILERIA | MATERIALES | UNIDAD | METRAJES | UNITARIO | TOTAL
|  | MEZCLA FINA | TACHOS | 2 |  | 0
|  | PORTLAND | SACOS 25 Kg | 1.5 |  | 0
|  | PEDREGULLO | TACHOS | 3 |  | 0
|  | ARENA | TACHOS | 3 |  | 0
|  | CASCOTE (RELLENO) | m3 | 0.5 |  | 0
| SANITARIA /DESAGÜES | MATERIALES | UNIDAD | METRAJES | UNITARIO | TOTAL
|  | CAJA SIFONADA PVC ABIERTA | UNIDAD | 1 |  | 0
|  | RECEPTÁCULO DUCHA PVC 10x10 | UNIDAD | 1 |  | 0
|  | CAÑERÍA PVC 110 mm (SOLO INTERNA) | m | 1.5 |  | 0
|  | CODO PVC 90º 110 mm | UNIDAD | 1 |  | 0
|  | CODO PVC 45º 110 mm | UNIDAD | 1 |  | 0
|  | RAMAL Y PVC 110 mm | UNIDAD | 1 |  | 0
|  | CAÑERÍA PVC 63, TRAMO 1m | m | 0.5 |  | 0
|  | CODO PVC 45º 63 mm | UNIDAD | 3 |  | 0
|  | REDUCCIÓN 50-40 | UNIDAD | 1 |  | 0
|  | CAÑERÍA 40, TRAMO 3m | m | 3 |  | 0
|  | CODO 90º 40 mm | UNIDAD | 4 |  | 0
|  | CODO 45º 40 mm | UNIDAD | 4 |  | 0
|  | REPUESTO SIERRA | UNIDAD | 1 |  | 0
|  | PEGAMENTO PARA PVC | UNIDAD | 1 |  | 0
|  | BASE CAMARA PREFABRICADA | UNIDAD | 2 |  | 0
|  | MARCO Y TAPA CAMARA 60X60 | UNIDAD | 2 |  | 0
| SANITARIA / ABASTECIMIENTO | MATERIALES | UNIDAD | METRAJES | UNITARIO | TOTAL
|  | CODOS PPL (1/2”) 45º | UNIDAD | 6 |  | 0
|  | CODOS PPL (1/2”) PIPA | UNIDAD | 2 |  | 0
|  | TEES PPL (1/2”) | UNIDAD | 6 |  | 0
|  | ENTRERROSCA PPL (1/2”) | UNIDAD | 6 |  | 0
|  | NIPLES PPL (1/2”) | UNIDAD | 4 |  | 0
|  | TAPONES PPL (1/2”) | UNIDAD | 6 |  | 0
|  | CAÑO PPL (1/2”) | UNIDAD | 10 |  | 0
|  | TEFLÓN | UNIDAD | 2 |  | 0
|  | SELLARROSCA | UNIDAD | 1 |  | 0
|  | COLILLAS FLEXIBLES 30 MALLA | UNIDAD | 5 |  | 0
|  | COLILLAS FLEXIBLES 60 MALLA | UNIDAD | 2 |  | 0
|  | VÁLVULA ESFÉRICA (1/2”) | UNIDAD | 1 |  | 0
| ALBAÑILERÍA | MATERIALES | UNIDAD | METRAJES | UNITARIO | TOTAL
|  | PEDREGULLO | m3 | 1.5 |  | 0
|  | ARENA GRUESA | m3 | 1.3 |  | 0
|  | ARENA FINA | m3 | 2 |  | 0
|  | MEZCLA GRUESA | m3 | 1 |  | 0
|  | HIDRÓFUGO | lt | 4 |  | 0
|  | MADERA ENCOFRADO | pie | 100 |  | 0
|  | ALFAJÍA CEPILLADA MADERA 2”x1” | m | 10 |  | 0
|  | CEMENTO PÓRTLAND | BOLSA 25 kG | 20 |  | 0
|  | HIERRO | Kg | 125 |  | 0
|  | CLAVOS 2 Y1/2” | Kg | 2 |  | 0
|  | PINTURA PARED | lt | 1 |  | 0
|  | BLOQUES DE HORMIGÓN | UNIDAD | 350 |  | 0
|  | TAPAJUNTA MADERA | m | 8 |  | 0
|  | POLIESTIRENO EXPANDIDO e=3cm | m2 | 4 |  | 0
|  | PUERTA DE HIERRO 0,80 x 2,05 m | UNIDAD | 1 |  | 0
|  | VENTANA ALUMINIO 0,60 x 0,40 m | UNIDAD | 1 |  | 0
|  | CHAPA GALVANIZADA 0,41 MM l=2,44 m | UNIDAD | 3 |  | 0
| ELECTRICA | MATERIALES | UNIDAD | METRAJES | UNITARIO | TOTAL
|  | CAJAS PARA BRAZOS | UNIDAD | 1 |  | 0
|  | CAÑO CORRUGADO | ml | 10 |  | 0
|  | CAJA DE PUESTA ELÉCTRICA | UNIDAD | 3 |  | 0
|  | TOMA CON PLAQUETA | UNIDAD | 1 |  | 0
|  | LLAVE CON PLAQUETA | UNIDAD | 1 |  | 0
|  | PORTALAMPARA | UNIDAD | 1 |  | 0
|  | LLAVE TÉRMICA | UNIDAD | 1 |  | 0
|  | CABLE 1mm FORRADO | ml | 20 |  | 0
|  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 0
Mano de obra para ejecutar esta canasta
|  | TOTAL 1 canasta |  |  |  | 0

## Salon Comunal - Consultorio
ASOCIACION CIVIL ESPERANZA – EQUIPAMIENTOS
12 | Salón Comunal / Consultorio
| RUBRO | unidad | metraje | Unitario | subtotal | LL.SS.
12.1 | Replanteo, excavaciones y preparación de terreno
| Replanteo | gl | 1 |  | 0
| Excavación | m3 | 297 |  | 0
| Sustitución y aporte de material granular CBR>40% | m3 | 148.5 |  | 0
| Sub base de tosca compactada cada 15 cm | m3 | 118.8 |  | 0
12.2 | Fundaciones
| Platea | m3 | 38.1 |  | 0
12.3 | Hormigón armado
| Pilares | m3 | 1.8 |  | 0
| Carreras y vigas | m3 | 8.5 |  | 0
| Losa sobre PB | m3 | 6.4 |  | 0
12.4 | Muros
| Portantes rejillon e=20 cms. | m2 | 25 |  | 0
| Portante de ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 33.4 |  | 0
| Interior ticholo e=12 cm | m2 | 56.4 |  | 0
| Bajo mesada | m2 | 5 |  | 0
12.5 | Revoques interiores
| Bolseado | m2 | 125 |  | 0
| Interior – 2 capas | m2 | 224 |  | 0
12.6 | Fachadas
| Ladrillo de campo e=12 cms. | m2 | 46.2 |  | 0
| Bloque vibrado de 12 cms | m2 | 157.6 |  | 0
| Impermeabilizacion | m2 | 187 |  | 0
| Poliestireno expandido 2 cms | m2 | 187 |  | 0
| Antepechos hormigón armado | ml | 11.5 |  | 0
12.7 | Impermeabilizaciones
| Bajo platea poliestileno 120 micrones | m2 | 297 |  | 0
| 1ª hilada s/ platea( arena y portland c/hidrofugo) | m2 | 29 |  | 0
| Azotea (según detalle) | m2 | 60 |  | 0
12.8 | Cubierta ISODEC | m2 | 220.8 |  | 0
12.9 | Pisos
| Revestimiento de pisos | m2 | 222 |  | 0
| Hormigón peinado | m2 | 161 |  | 0
| Pedregullín | m2 | 146 |  | 0
12.10 | Revestimientos
| Baño h= 1.80 | m2 | 51.1 |  | 0
| Cocina sobre mesada | m2 | 10.05 |  | 0
12.11 | Suministro y colocación de mesadas (incluye pileta) | ml | 4.75 |  | 0
12.12 | Carpintería y herrajes suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
12.13 | Aluminio suministro y colocación | gl | 1 |  | 0
12.14 | Herrería
| Suministro y colocación de aberturas | gl | 1 |  | 0
| Suministro y colocación de rejas | gl | 1 |  | 0
12.15 | Pinturas
| Interior paredes | m2 | 369 |  | 0
| Exterior (fachada bloque vibrado) | m2 | 157.6 |  | 0
| Carpintería metálica-puertas (esmalte acrílico + antióxido) | m2 | 8.8 |  | 0
| Aberturas de madera | m2 | 38 |  | 0
12.16 | Instalación sanitaria
| Cañerías y dispositivos evacuación dentro del predio | gl | 1 |  | 0
| Alimentación agua | gl | 1 |  | 0
| Aparatos y griferías | gl | 1 |  | 0
12.17 | Instalación eléctrica – puestas | ud | 53 |  | 0
12.18 | Cerco olímpico y portones de acceso | gl | 1 |  | 0
0
|  |  | Subtotal |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | Leyes sociales |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0