LICITACION ABREVIADA Nº 260.206/1

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRA EN EL    LLAMADO A LICITACION ABREVIADA    PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE BOCAS DE TORMENTA DEL MUNICIPIO CH DE MONTEVIDEO

Capítulo I: DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1 - OBJETO DEL CONTRATO Y ACLARACIONES.

Art. 1.1.	OBJETO.

El presente Pliego tiene por objeto establecer las bases y condiciones particulares que regirán la contratación de los servicios de limpieza, mantenimiento de la red de bocas de tormenta del Municipio CH de la Intendencia      de Montevideo (IM).

Art. 1.2.	ACLARACIONES.

El Contratista deberá tener presente que la Licitación se refiere, dentro de la zona definida, a todas las bocas de tormenta de propiedad      de la IM existentes y a las que pudiesen construirse y recibirse definitivamente de modo oficial dentro del plazo del Contrato, salvo especificación expresa en contrario.

Art. 1.3.	ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

El período o plazo de vigencia del Contrato será de un año calendario.

El contrato, contará con dos etapas claramente diferenciadas, en la primera etapa el contratista realizará un Diagnóstico exhaustivo de todas las bocas de tormenta que componen la red del municipio CH que entregará al Municipio CH en formato digital de acuerdo con las cinco sub zonas de cada uno de los CCZ 4 Y CCZ 5 que figuran en los planos de ubicación del art. 13 y a partir de éste se efectuarán todos los trabajos de limpieza y reparación necesarios, a fin de dejar la totalidad de las bocas de tormenta y sus acometidas en correcto estado de funcionamiento y conservación. Deberá proporcionar al Municipio CH un informe y el respaldo digital de dicho relevamiento con fotos del estado actual.

Posteriormente en la segunda etapa se realizará el mantenimiento de los elementos según los niveles de limpieza definidos en este Pliego de Condiciones Particulares (en adelante PCP). También se deberán realizar todos los trabajos de reparación que surjan de las inspecciones de seguimiento realizadas durante esta etapa.

El área de trabajo se define como el límite correspondiente al área del Departamento de Montevideo atendida con red pública de bocas de tormenta del Municipio CH, básicamente en el área definida en los planos adjuntos (Ver anexo Planos).

Art. 1.3.1.	Trabajos de Inspección

1.3.1.1 Diagnóstico y mantenimiento correctivo previos

El contratista, realizará un relevamiento y evaluación de todo el municipio CH previo al comienzo de los trabajos y en caso de detectar anomalías claras y notorias deberá elevarlas a la Dirección de Obra (en adelante DO) a los efectos de realizar las tareas de mantenimiento correctivo, de acuerdo con las cinco sub zonas de cada uno de los CCZ 4 y CCZ 5    que figuran en los planos de ubicación del art. 13.

Este relevamiento tendrá por objeto determinar las bocas de tormenta a ser limpiadas antes de lluvias grandes.

Se ubicarán y relevarán todas las llamadas y sus correspondientes bocas de tormenta pertenecientes a la red, estén o no en el catastro técnico suministrado por la IM.

Dicha información será posteriormente entregada a la IM en formato digital.

La inspección de toda el área deberá estar culminada en el término de 1 (un) mes calendario de perfeccionado el Contrato. Se deberán entregar informes parciales que permitan definir los trabajos a realizar y su correspondiente cronograma cuatrimestral, el que deberá incluir los itinerarios diarios (planos y detalles) de la limpieza programada de mantenimiento preventivo a realizar.

Datos estructurales:

- Estado de las tapas de ingreso, forma y tamaño, de forma de lograr un stock para su rápido recambio en caso de hurto o rotura

- Estado de la losa, a los efectos de determinar las que por su condición puedan ocasionar peligros

- Estado del tabique, a los efectos de verificar el debido comportamiento de sello hidráulico

-        Estado de la llamada

Art. 1.3.1.2          Inspecciones del mantenimiento preventivo

Luego de finalizada la limpieza inicial y las reparaciones mínimas de la zona, según lo determinado durante la etapa de diagnostico y aprobado por la Dirección de Obra, se deberá realizar en forma continua y sistemática inspecciones de la red, informando en forma mensual los trabajos de mantenimiento preventivo realizados.

La certificación de estos trabajos, está incluida en el rubrado correspondiente.

Esta tarea tiene como objeto monitorear la red de bocas de tormenta definida en este PCP y poder determinar nuevas limpiezas programadas a fin de mantener el sistema en buen estado de mantenimiento. Las tareas de inspección pueden evidenciar nuevos problemas de conservación (no relevados durante el Diagnóstico) que impliquen nuevos trabajos de reparación.

Las tareas antes referidas se realizarán por Cuencas. Luego de inspeccionada cada una de éstas, la empresa confeccionará un cronograma de trabajo, donde se contemplen las tareas de limpieza y reparación necesarias, el cual deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.

Art. 1.3.2.	Trabajos de Limpieza Programada

La limpieza programada del sistema surgirá de las inspecciones realizas y de los itinerarios aprobados y tendrán como fin cumplir con los niveles de limpieza estipulados por la Dirección de Obra. Estos trabajos serán fundamentalmente del tipo preventivo por estado del elemento.

Limpieza Programada de Bocas de Tormenta:

Las bocas de tormenta se limpiarán por trayectos previamente diseñados de forma de minimizar las interferencias con el tránsito en sus horas pico. El contratista presentará semanalmente los itinerarios realmente a realizar si hubiera cambios del cronograma cuatrimestral.

Se deberán limpiar en forma programada todas las bocas de tormenta del municipio por lo menos tres veces cada dos años. La Primera limpieza programada de todo el Municipio CH deberá en la medida de lo posible estar finalizada en los primeros 7 (siete) meses de confeccionado el contrato. Luego de la primera limpieza, se podrá realizar otra limpieza antes de finalizar el primer año, de cada boca de tormenta, sin perjuicio de que la Dirección de Obra pueda variar esta frecuencia debido a las necesidades de limpieza; dicha variación se definirá con la debida antelación entre el contratista y la Dirección de Obra.

La limpieza programada de bocas de tormenta definida por la Dirección de Obra se pagará por precio unitario.

Art. 1.3.3.	Atención de reclamos

La empresa Contratista deberá realizar todos los trabajos de limpieza de la boca de tormenta y/o desobstrucción de elementos del sistema que sean denunciados por problemas de funcionamiento. Los reclamos llegarán vía la interface con el Sistema de Gestión de Solicitudes de Servicio, fax, e-mail o cualquier otra forma de comunicación estipulada con la Dirección de Obra. Los trabajos se realizarán sin demora y se pagarán por precio unitario según rubrado. Dentro de estos trabajos se encuentran los Trabajos de Emergencia los cuales se pagarán por precio unitario.

Art. 1.3.4.	Trabajos de Reparación

Serán las actividades destinadas a solucionar situaciones que se presenten durante el decurso del Contrato y no permitan el correcto funcionamiento de las bocas de tormenta.

Estos trabajos se certificarán y pagarán por precios unitarios, de acuerdo con los diferentes rubros establecidos en el Formulario Propuesta.

Art. 2 – DEFINICIONES.

En los Documentos de la Licitación y el Contrato, las palabras y expresiones que a continuación se indican tendrán los significados que aquí se les asigna, con excepción de aquellos casos en que el contexto lo exija de otro modo:

·	Contratante, Administración o Propietario: significa el Municipio CH, representado en este caso por el Director de Obra (u eventualmente otro que se designe en su lugar).

·	Contratista: proponente cuya oferta ha sido aceptada por el Contratante y que ha suscrito con éste el correspondiente Contrato.

·	Licitante, Oferente, Proponente o simplemente Empresa: la persona física o jurídica, empresa o consorcio, que presente una oferta para ejecutar la obra, de conformidad con los Documentos de Licitación, obrando por sí o por medio de sus representantes.

·	Adjudicatario: oferente que haya sido notificado de la aceptación de su oferta por el Contratante.

·	Representante Técnico: el Ingeniero Civil designado por el Contratista para la mejor ejecución del contrato.

·	Director de Obra: La persona designada por el Municipio CH (Propietario) para actuar como director para el propósito de este Contrato.

·	Contrato: conjunto de obligaciones formalizado entre el Contratante y el Contratista para la ejecución de las tareas de rehabilitación inicial, mantenimiento, conservación, y demás actividades conexas descriptas en las presentes bases.

·	Documentos que forman parte del marco jurídico del Contrato: Documentos de la Licitación, según se detallan en el Art. 5 de este Pliego, Oferta del Adjudicatario, garantía de fiel cumplimiento de contrato, planos y especificaciones, consultas y respuestas que se realicen de acuerdo al Art. 12 del presente Pliego de Condiciones Particulares.

·	Precio contratado: significa el precio pagadero al Contratista de conformidad con el Contrato, a cambio del debido y pleno cumplimiento de sus obligaciones.

·	Obra: se refiere con criterio general a los trabajos de limpieza, mantenimiento y conservación de las Bocas de Tormenta.

·	Planos: significa los documentos gráficos a que hace referencia este Pliego de Condiciones Generales y que forman parte de los recaudos, así como sus modificaciones posteriores que apruebe por escrito la Dirección de Obra.

·	Plazos: cuando no se establezca expresamente lo contrario, los plazos indicados en los Documentos de la Licitación se computarán en días calendario.

·	Limpieza, mantenimiento y conservación: conjunto de actividades de acondicionamiento, destinadas a permitir el correcto funcionamiento de la Obra.

·	Emergencia: situación imprevista o de riesgo que experimentan las bocas de tormenta del municipio CH que por obra de las fuerzas de la naturaleza o de la intervención humana, que obstaculiza o impide su normal uso.

Art. 3 - PLAZOS DEL CONTRATO.

El período o plazo de vigencia del Contrato será de un año calendario. Los trabajos deberán iniciarse dentro de los 30 (treinta) días calendario de perfeccionado el Contrato, y se tendrá en consideración también los plazos parciales establecidos en este PCP.

Si por circunstancias debidamente justificadas, el Municipio CH considera conveniente la cancelación del Contrato antes de finalizar los períodos indicados anteriormente, deberá comunicarlo a la otra parte con un mínimo de 3 (tres) meses de antelación.

En caso de que sea el Contratista el que proponga la cancelación, la Intendencia    de Montevideo resolverá libremente sobre su aceptación y, en caso positivo, determinará si corresponde la pérdida del depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Art. 4 - AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL CONTRATO — AUMENTO O DISMINUCION EN LA CANTIDAD DE LOS TRABAJOS    —    IMPREVISTOS.

Art. 4.1 – EL MUNICIPIO CH PODRÁ:

· Ampliar o reducir el área de desarrollo de los servicios contratados, de acuerdo con lo establecido en el Art. 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales y los Arts. 80 y 81 del PCGCO.

· Aumentar o disminuir la importancia de determinados trabajos en el área del Contrato, en      condiciones parciales del Art. 83 del PCGCO. Este último se considerará modificado en el sentido que no regirá el porcentaje del 25% (veinticinco por ciento) allí establecido, pues el Director de Obra podrá variar en más o en menos la cantidad de unidades a ejecutar de los diferentes rubros, e inclusive suprimir algunos totalmente

Art. 4.2 - IMPREVISTOS:

La cantidad presupuestada, calculada para la ejecución de los trabajos proyectados, se incrementará en un 10 % (diez por ciento) de la misma de lo que resultará el monto total de la propuesta.

El referido porcentaje, que figurará en renglón separado con la denominación de "TRABAJOS IMPREVISTOS" pertenece al Municipio CH y la Dirección podrá disponer de él para las obras de carácter imprevisto que durante el curso de los trabajos considere necesario ejecutar.

Art. 5 - DOCUMENTOS DE LA LICITACION.

Los Documentos de la Licitación contienen una descripción de los bienes y servicios que se requieren, los procedimientos de licitación y las condiciones contractuales:

·	Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales

·	Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras (en adelante PCGCO)

. 	Pliego Particular para la Ejecución de Obras.

·	El presente Pliego de Condiciones Particulares.

Serán también de aplicación para la realización de los trabajos las órdenes e instrucciones que por sí diere o trasmitiere el Director de Obra.

Art. 6 - CONTRADICCION ENTRE RECAUDOS.

Cuando no exista una estricta correspondencia entre las disposiciones de los Pliegos y Normas citados y este PCP, se tomará como válido lo establecido en este último, considerándose modificadas las estipulaciones de los primeros.

Art. 7 - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 30 (TREINTA) días hábiles.

Art. 8 - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO -    NOTIFICACIÓN.

El contrato se entenderá perfeccionado con la notificación de la Resolución de Adjudicación.

La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la siguiente forma:

1.- Con la recepción de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario

2.-Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra, en la Sección Atención a Proveedores del Servicio de Compras.

En caso que corresponda notificar por la Unidad Atención a Proveedores, el adjudicatario deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres días contados a partir de la fecha en que reciba la citación o fax que se le remitirá. Si así no lo hiciera la Intendencia de Montevideo podrá, sin perjuicio de la anulación de la adjudicación, aplicar las sanciones que correspondan, así como indicar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes.

A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación personal, se admitirá el telegrama colacionado En caso que el adjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicación, se rescindiese el contrato o se revocase la resolución de adjudicación,    el Municipio CH podrá aplicar las sanciones que correspondan, así    como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes; así como también podrá adjudicar el contrato entre los oferentes que hubieren calificado favorablemente, siguiendo el orden de prelación.

Art. 9 - REPRESENTANTE TÉCNICO.

Los oferentes designarán en sus propuestas un profesional,    Ingeniero Civil, que se encargará de la organización y control de la obra debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y que se constituirá en el interlocutor válido ante el Director de la Obra.

Art. 10 - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE CONSERVACIÓN.

A) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: En caso de adjudicaciones por importes superiores al previsto por el articulo 55 del TOCAF, se deberá presentar garantía de fiel cumplimiento del contrato. El    adjudicatario ya notificado, dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para realizar el referido depósito. El mismo será por un monto equivalente    al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado. Si el depósito se realiza mediante cheque, el mismo deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente.

La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de la obra y hasta la extinción definitiva de todas y cada una de las obligaciones emergentes del contrato. Si se estableciere un plazo, deberá preverse la renovación automática del mismo por períodos sucesivos, salvo manifestación en contrario de la Administración mediante la entrega del documento al adjudicatario.

Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o autorización para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantía, el Adjudicatario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio de treinta (30) días calendarios, quedando suspendidos todos los derechos que pudieran corresponderle hasta tanto ello suceda. Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el presente pliego.

La garantía no podrá ser devuelta hasta que ambas partes otorguen en documento apropiado que nada más tienen que reclamarse    con relación a esta licitación.

B) GARANTIA DE CONSERVACIÓN

De cada pago que la Administración realice se retendrá un monto equivalente al cinco por ciento (5%), como Garantía de Conservación, de las obras construidas, que quedará retenido en Tesorería General, de acuerdo a lo establecido en el art. 18 del P.C.G.C.O.

Capítulo II: PRESENTACION DE PROPUESTAS

Art. 11 - DOCUMENTACION    E INFORMACION NECESARIA.

La presentación de la oferta deberá realizarse estrictamente de acuerdo con el formulario propuesto en    ANEXO 1. Asimismo, en base al rubrado que figura en ANEXO 2, la Empresa cotizará de acuerdo al detalle establecido en el Rubrado de este Pliego de Condiciones Particulares.

La propuesta será firmada por quien represente legalmente a la empresa oferente.

Todas las fojas del original se presentarán debidamente foliadas en el correspondiente márgen inferior, y se presentará con la oferta una copia simple de la misma.

Las empresas participantes adjuntarán    a su    oferta:

a) Toda la información y documentación solicitada como oferta técnica y metodológica.

Art. 12 – CONSULTAS.

Los interesados en participar en esta licitación podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 4 (cuatro) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de las ofertas.

Las consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio de    Compras, Sector Santiago de Chile del Palacio Municipal, con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en el horario de    10:15 a 15:30 hs, o por mail a ConsultaPliegosCompras@piso1.imm.gub.uy o vía FAX 1950 1915, no considerándose las realizadas con posterioridad al plazo señalado.

Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.

La I de M responderá las solicitudes que reciba y enviará copia escrita de sus respuestas a todos los interesados que hayan abonado el pliego, incluyendo la pregunta sin identificar su origen. Las consultas y respuestas podrán ser consultadas además, en la página web de la Intendencia de Montevideo (www.Montevideo.gub.uy/ Servicios on line / Cartelera de Compras y buscar el número de la licitación)

Art. 13 - UBICACION DE LOS TRABAJOS.

La ubicación de las bocas de tormenta son todas    las comprendidas    dentro del Municipio CH y si bien la ubicación final será replanteada por el contratista. El Municipio CH está limitado a grandes rasgos por:

al sur por la Rambla República del Perú y Rambla República Armenia;

al oeste por Boulevard Artigas, desde la Rambla hasta Monte Caseros;

al noroeste por Monte Caseros desde Boulevard Artigas hasta Luis Alberto de Herrera;

al noreste por Luis Alberto de Herrera desde Monte Caseros hasta Avenida Italia, luego Av. Italia hacia el este desde Luis Alberto de Herrera hasta Boulevard Batlle y Ordoñez y finalmente al este por Boulevard Batlle y Ordoñez desde Av. Italia hasta la Rambla República de Chile.

Se adjunta plano de Ubicación del Municipio CH.

Art. 14 - INSPECCION DEL EMPLAZAMIENTO.

El Licitante deberá inspeccionar y examinar toda la zona del Municipio CH, antes de presentar su propuesta. El objeto es asegurarse de contar con toda la información sobre la naturaleza del trabajo y de los equipos necesarios para llevar a cabo los servicios, así como los medios de acceso, y en general, toda información necesaria relativa a riesgos y demás circunstancias que pudieran influir en su propuesta.

Art. 15 - INFORMACIÓN DE LA EMPRESA Y OFERTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA.

Art. 15.1.	GENERALIDADES.

Las firmas interesadas deberán llenar todos los formularios que se presentan en este PCP; su diseño es únicamente a título informativo, pudiendo el Licitante conformar otros cuadros con igual formato - por ejemplo con mayor número de columnas para adicionar otra información -, aunque en este caso serán de su responsabilidad los errores que se presenten en el estudio de su oferta de no ser correctamente comprendidos. En todos los casos, si la información a ser suministrada superase el espacio previsto, podrán agregarse hojas adicionales, pero siguiendo siempre el mismo esquema patrón.

Se señala:

1.	Que el Licitante deberá presentar toda la información solicitada en los artículos siguientes, esté o no prevista específicamente en un formulario y la considere o no calificada.

2.	Que también podrá presentar otra información complementaria que entienda corresponde a su calificación como empresa.

3.	Que se deberá presentar el Currículum Vitae (firmado) del Ingeniero Civil que el contratista designe como Representante técnico.

4.	Que la información que se suministre lo será en carácter de Declaración Jurada, pudiendo la Intendencia de Montevideo exigir la presentación de cartas o documentos probatorios cuando lo considere conveniente.

Art. 15.2.	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA.

El Licitante deberá presentar la siguiente información:

·	Los años que ha estado trabajando como contratista bajo la firma comercial actual.

·	Listado y montos de contratos en obras, realizados en los últimos 5 (cinco) años. Indicar denominación y ubicación, características, propietario (con dirección postal y fax), lapso del servicio y monto total del Contrato (especificar lapsos y montos previstos originalmente y los realmente insumidos). En caso de haber participado en consorcio o como subcontratista, se especificará la cuota parte que le correspondió y el tipo de trabajo que efectivamente ejecutó.

·	Si ha dejado en los últimos 10 (diez) años de cumplir con algún contrato que se le había adjudicado y de ser así, identificarlo y explicar motivos.

ANTECEDENTES

Los licitantes que posean antecedentes y/o referencias en tareas similares deberán agregarlos a su oferta, debiendo acreditarlos mediante documentación probatoria suficiente de la cual resulte la eficacia del trabajo efectuado, a efectos de que sean tenidos en cuenta en el momento del estudio de las propuestas por la Administración.

Art. 15.3.    OFERTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Art. 15.3.1.	Generalidades.

El Licitante deberá presentar un Programa de Trabajo General que garantice la correcta ejecución de los servicios descriptos en este PCP. Dentro del Programa se incluirá la información solicitada a continuación.

Art. 15.3.2.	 El Programa de trabajo comprenderá:

·	Las tareas a realizar detallando el personal y equipos a asignar a cada una de ellas. Así como también los procedimientos que las tareas demanden.

·	Las metodologías de trabajo (incluyendo aspectos de seguridad e higiene y cumplimiento de las normas legales vigentes), las medidas de mitigación de impactos ambientales, de relevamiento de la red de bocas de tormenta.

·	El diseño, desarrollo, definición y planificación de sistemas y procedimientos de calidad y más en general, las actividades que incluirá la implantación de sistemas de calidad y de aseguramiento de la calidad.

·	Todo otro detalle que a juicio del Licitante sirva para el estudio de su plan.

En consecuencia, el programa de trabajo deberá precisar explícitamente los sistemas de trabajo (procedimiento), los equipos y personal a utilizar en su inspección, limpieza,    desobstrucción de las boca de tormenta del Municipio CH.

Este programa de trabajo:

·	Constituirá un compromiso contractual en caso de que la Empresa resulte adjudicataria, que no podrá ser variado, salvo los ajustes que se introduzcan mejoras en los planes mensuales correspondientes siempre bajo la autorización expresa del Director de Obra y mientras sean para mejor realización de los servicios, rendimiento de los equipos u otras razones justificadas.

·	Deberá ser lo suficientemente detallada para mostrar que los procedimientos de trabajo propuestos producirán los resultados previstos, y en consecuencia, permitirá inferir con suficiente certeza que los precios incluidos    fueron correctamente estimados.

·	Será de total responsabilidad del Oferente, quien asumirá todos los riesgos por el fracaso de los procedimientos propuestos. La Intendencia de Montevideo no reconocerá ningún costo extra a ser abonado al Contratista en caso de tener que modificarse la forma de realización de los trabajos y resultara necesario, por ejemplo, emplear equipos complementarios o diferentes o usar mano de obra de modo más intensivo, independientemente de la calificación que hubiera recibido la metodología en la etapa de calificación de la propuesta.

Art. 15.3.3.	Personal del Contrato.

Se deberá incluir en este ítem la lista del personal responsable a emplear, como ser Representante Técnico (Ingeniero Civil), técnicos, capataces y supervisores. El personal listado deberá ser exclusivo del contrato.

Art. 15.3.4.	Equipos, maquinaria y vehículos.

El Licitante deberá especificar en su oferta los equipos, maquinaria y vehículos que, debidamente justificados, se compromete a disponer para la realización del servicio, sean de su propiedad o alquilados, y que como mínimos serán los siguientes:

1.	Cisterna (nodriza) para transporte de agua (autopropulsada o remolcada). Su capacidad / cantidad deberá asegurar el suministro de agua sin interrupciones en la prestación del servicio del equipo de alta presión.

2.	Vehículo para la cuadrilla de limpieza, levante y herramientas manuales como horquillas, palas de corte, picos de punta, rastrillos y tenazas de mango largo.

3. El personal estará munido de equipos de lluvia, zapatos y botas, guantes de cuero y de nitrilo, uniforme con el logo de la empresa.

4. Bolsas biodegradables suficientes para el retiro de materiales flotantes y demás elementos que el equipo de succión no pueda llevar.

5.	Camión con volcadora estanco para el levante y transporte de los residuos sólidos provenientes de la limpieza de bocas de tormenta, que deberá ser siempre estanco.

6.	Vehículos para transporte de personal de la empresa, inspección de trabajos y realización de emergencias (cantidad a juicio del Contratista).

7.	Los vehículos y camiones para traslado de personal y transporte de materiales y herramientas, grúas livianas o güinches, maquinaria y equipos complementarios que el Licitante también se compromete a asignar, teniendo libertad absoluta de proponer los que justifique debidamente y crea conveniente para la realización de los servicios. Se deberá indicar la dedicación mínima prevista.

8. Camión desobstructor (succión e impulsión) con chofer y operador.

El Contratista deberá tener presente:

- Que rige la Resolución No. 2.516/92 del Intendente Municipal de 4 de junio de 1992, que en su numeral 1°. expresa: "Establecer que tanto los vehículos particulares directamente contratados por esta Intendencia de Montevideo, como los que pertenecen a empresas privadas con relaciones contractuales con esta Intendencia deben estar empadronados en los registros de esta Comuna"

Art. 15.3.5. Servicios auxiliares

La empresa en casos especiales deberá proporcionar para el relevamiento de las BT métodos directos e indirectos, asistidos por medio de cámaras de video, video inspección, recorrida superficial y visitas a colectores y componentes.

En casos particulares donde hubiere dudas con respecto al estado de los componentes de las BT se procederá a una limpieza puntual para así permitir el ingreso de los elementos requeridos, estos costos están incluidos dentro de la oferta.

En caso de ser requerido por la Dirección de Obra el contratista deberá suministrar el debido apoyo logístico, organización de trabajo y suministros con personal adiestrada con el siguiente instrumental:

Medidor de gases

Camiones cisternas para pruebas hidráulicas

Bombas sumergibles

Medios de transporte radio comunicados

Art. 15.3.6. Organización de la Obra.

La empresa contratista al inicio de cada jornada deberá implementar todas las medidas de seguridad que el trabajo de ese requiera en especial sea por las características especiales de la calle o el tránsito o por una circunstancia especial.

Cuando la ejecución de los trabajos provoque interferencias con el normal desarrollo del tránsito vehicular, el contratista deberá gestionar con la Dirección de tránsito las debidas acciones del caso. Si la ejecución de la obra impone el cierre total de la calzada, el contratista deberá proveer con la debida antelación todas las gestiones a realizar en tiempo y forma para obtener las debidas autorizaciones. En cada frente de trabajo se deberá contar con las debidas señalizaciones y los siguientes recursos:

• Carteles de advertencia e información

• Barreras y pasarelas, cintas amarillas de precaución rodeando las zonas de riesgo

• Balizas luminosas e intermitentes en donde por su peligrosidad sea requerido deberá proveer a su costo hasta que el elemento sea reparado (tapas, losas, etc.).

• Servicios varios de apoyo en el caso que sea requerido deberá contar con:

• Depósitos de agua

A su vez deberá gestionar los permisos ante la División Limpieza los permisos para volcar los residuos provenientes de la limpieza de bocas de tormenta en la usina cinco o donde la División disponga.

Art. 15.3.7. Informes y coordinación con la dirección de Obra.

Cada vez que la Dirección de Obra solicite una reunión de coordinación con el representante técnico, la misma deberá realizarse dentro de las 48 horas.

Art. 15.3.8. Mejoras y servicios complementarios

Los oferentes tendrán libertad para ofrecer todas cuantas mejoras o servicios complementarios consideren conveniente aportar al Contrato, las técnicas y/o equipos combinados (alta presión y succión) de limpieza de bocas de tormenta que juzguen interesantes para la modernización y mejora de la gestión de la limpieza de bocas de tormenta, aun cuando no tengan relación directa con el objetivo básico de su limpieza y mantenimiento.

En ese caso, deberán complementar su Programa de Trabajo General describiendo y explicando separadamente todos los elementos del ofrecimiento, y valorarlos económicamente para justificar los sobreprecios correspondientes.

Se indicará claramente si la mejora consiste en la prestación del servicio o trabajo sugerido en forma permanente durante toda la duración del Contrato, o si lo es únicamente en forma esporádica, en cuyo caso deberá concretarse el índice de utilización que se ofrece, o finalmente, si se trata de un equipo o instalación de apoyo que quedará o no en propiedad de la IM al final de la relación contractual.

Art. 16 – PRECIO.

El precio deberá establecerse en moneda nacional uruguaya, detallándose todos los precios unitarios según rubrado que se adjunta, consignando además, el precio total de la    obra.

Se indicará claramente los precios unitarios, y los precios totales. El precio incluirá costo de los materiales, equipo, herramientas, mano de obra y beneficio de la empresa.    En todos los casos el precio de los materiales será considerado como puesto en obra.

Se indicará el valor imponible por rubro y total de la mano de obra de la propuesta.

El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo así, se entenderá incluido en el precio cotizado.

En caso de que en una oferta existan discrepancias entre los precios escritos en letras y en números, prevalecerá el monto expresado en la primera forma. Si la diferencia fuera entre el precio unitario y el total que resulte de multiplicar el primero por el metraje correspondiente, se corregirá el segundo, ya que la forma de contratación será por precios unitarios, quedando los totales sujetos al contralor y rectificación correspondientes.

Capítulo III: ESTUDIO DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION

Art. 17 – INTRODUCCION.

El procedimiento que se presenta en este PCP para la selección del Contratista será el único valedero y se considerará que el Licitante lo acepta por la mera presentación de su oferta, no aceptándose reclamación de ningún tipo en ese sentido.

Art. 18 - CRITERIOS DE    EVALUACIÓN DE OFERTAS.

Antes de proceder a la evaluación detallada, la Intendencia determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación. Para los fines de esta cláusula, se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación cuando satisfaga todas las condiciones    esenciales estipuladas en dichos documentos.

Será rechazada la oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos de la licitación, no admitiéndose correcciones posteriores que modifiquen la misma.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable se podrá corregir el error o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre la información faltante.

Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a los documentos de la licitación, de acuerdo al siguiente criterio:

1.- Precio, sin considerar descuento pronto pago.

2.- Antecedentes de obras y cumplimiento de las mismas.

3.- Aportes calculados por la empresa y declarados en la propuesta

4.- Plazo de ejecución

5.- Programa de trabajo general    presentado y    Mejoras y servicios complementarios.

La I. de M. se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes.

La I. de M. se reserva el derecho de recurrir a los institutos de mejora de ofertas y negociaciones paralelas establecidos en el Art. 57 del TOCAF

ART. 19 - PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN.

La comparación de propuestas se realizará considerando los precios básicos en la situación prevista por el Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras, sin bonificación ni recargo por pagos en plazos distintos de los previstos en el presente PCP. Asimismo se sumará al monto básico de la oferta incrementado por    el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los aportes sociales calculados en base al monto imponible declarado por la empresa.

Art. 20. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

La presentación de propuestas no dará derecho alguno a los oferentes, pudiendo la Intendencia    de Montevideo aceptar la que juzgue más conveniente según los criterios de este PCP o rechazar todas cuando haya circunstancias que tornen inconveniente la adjudicación.

El acto administrativo correspondiente será notificado a todos los Licitantes y quedará condicionado a los efectos impuestos por el contralor preventivo y financiero de legalidad.

Capítulo IV: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Art. 21 - DISPOSICIONES LABORALES.

Art. 21.1 - El contratista estará obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95) y Banco de Seguros del Estado. A estos efectos, la Dirección de Obra podrá solicitar las constancias de autorización de andamiaje y condiciones generales de la obra cuando lo estime conveniente. El incumplimiento en la presentación de las constancias así como la no observación de las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados con la detención de los trabajos sin que esto implique una prórroga en el plazo de terminación.

Art. 21.2 - Ley 18.098. La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de esta actividad laboral en materia de salarios, categorías de labor, pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones. En caso que los laudos vigentes queden sin efecto la remuneración mínima será un Salario Mínimo Nacional.

La Intendencia de Montevideo, en oportunidad de la selección de ofertas y con relación a la adjudicataria, durante el plazo contractual y en su caso la prórroga, tendrá especialmente en cuenta el cumplimiento estricto de esta disposición. En ese sentido, en oportunidad del estudio de las propuestas serán rechazadas aquellas en las que se pueda constatar que algún oferente no cumpliera con lo exigido. Si dicho incumplimiento se verificara con posterioridad a la celebración del contrato, la Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de rescindirlo en la forma y condiciones previstas en este pliego. La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite estar al día en el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, como requisito previo al pago de los servicios prestados. En caso que la I. de M. lo solicite, las empresas adjudicatarias deberán informarle los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes. La I de M tiene la potestad de retener, de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. El incumplimiento, por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones a los trabajadores asignados al cumplimiento de las tareas contratadas será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.

Art. 21.3 - Ley 18.099 y Ley 18.251. La adjudicataria está obligada a cumplir con todas las obligaciones con los organismos previsionales o fiscales originadas por su vínculo con los trabajadores asignados al servicio contratado y que se generen como consecuencia de la prestación del servicio adjudicado. La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la I. de M. por cualquier responsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o gastos administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro de salarios, impuestos, contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de trabajo, daños y perjuicios ocasionados a terceros. Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I. de M. ajustados por el Índice de Precios al Consumo.

Art.22 – GENERALIDADES.

Las disposiciones del presente Capítulo son complementarias, en lo aplicables, a las disposiciones de los Arts. 48 a 61 del PCGCO.

Art.23 - CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES LEGALES.

Los servicios deberán satisfacer total y completamente a la Dirección de Obra y realizarse en estricta concordancia con la respectiva oferta, este PCP y, salvo en aquellos casos en que sea legal o físicamente imposible, atendiendo las órdenes e instrucciones que por sí diere o trasmitiere por medio de sus subalternos el Director de Obra. No podrán suspenderse por ninguna causa. El Contratista será responsable de los perjuicios que pudiera originar por ese motivo, quedando a su cargo todas las tareas y reparaciones que resultaran necesarias para su prosecución.

Se aclara asimismo:

·	Toda la información que surja del propio trabajo o que haya sido proporcionada al efecto por el Contratante, permanecerá en propiedad del Municipio CH y no podrá ser divulgada y/o utilizada para otros fines diferentes a los del propio Contrato, salvo consentimiento expreso.

·	El Contratista deberá cumplir con las estipulaciones y disposiciones de todas las leyes, decretos y reglamentos aplicables en la materia relativa a los servicios a brindar, lo afecten tanto a él, a su personal, como a las firmas con que subcontrate, y serán completamente de su cargo los costos emanantes de estas obligaciones, sin derecho a reclamo de especie alguna. En particular atenderá especialmente las reglamentaciones relativas a seguridad e higiene y proveerá a su personal de servicios higiénicos bien ventilados e iluminados, ubicados adecuadamente y mantenidos en buenas condiciones de aseo, funcionamiento y conservación, así como de todos los equipos de protección y vestuario necesario, cuidando y exigiendo su uso por los trabajadores. Los uniformes serán siempre de idénticas características, fácilmente identificables, bien visibles tanto durante el día como durante la noche, y deberán ser aprobados por la Dirección de Obra.

·	Sin perjuicio de la atención estricta de las condiciones de seguridad previstas en la propia oferta o adicionales que requiera el Director de Obra, se deberá también mantener aquéllas que recomiende el Banco de Seguros del Estado o la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social -pudiendo el Director de Obra exigir la presentación de las constancias correspondientes cuando lo estime conveniente-, y suministrarse cobertura de un sistema de emergencia móvil para accidentes en el sitio de los trabajos.

·	El Contratista cuidará especialmente de minimizar los impactos ambientales negativos transitorios que inevitablemente surgirán durante el decurso de los trabajos, que afecten tanto a su personal como a vecinos y a la población en general. En caso de no estar previstas en este PCP, estará obligado a proponer y adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos, una vez aprobadas por el Director de Obra.

·	El Director de Obra podrá ordenar la detención de las tareas en caso de incumplimiento o de comprobar la inobservancia de las disposiciones establecidas en este PCP, en particular las referentes a las normas de seguridad, vestuario para el personal, uso de equipos, y personal responsable presentados en la propuesta, sin que esto implique una prórroga en el plazo del Contrato. En caso de contumacia o persistencia de las irregularidades, a pesar de las observaciones que se realicen, la Intendencia      de Montevideo podrá rescindir el Contrato con pérdida de la garantía de cumplimiento, sin perjuicio de las multas que pudieran corresponder.

·	Las operaciones de limpieza y de reparación deberán llevarse a cabo con la máxima mecanización, utilizando los medios más eficaces y modernos existentes en la actualidad, no permitiéndose el desvío provisorio del caudal que escurre por los colectores hacia la vía pública, cursos de agua u otras canalizaciones no incluidas en el Contrato. Idem para los demás trabajos indicados en los artículos siguientes.

Art. 24 - DIRECTOR DE OBRA.

El Director de Obra será el representante del Propietario durante el período del Contrato y estará por lo tanto facultado para, en listado no taxativo:

a.	Inspeccionar y aceptar o rechazar los trabajos realizados.

b.	Ordenar el reemplazo de herramientas, equipos o materiales defectuosos.

c.	Aprobar las certificaciones de avance de los trabajos.

d.	Aprobar los procedimientos, informes, programas, cronogramas de avance, etc.

e.	Aplicar multas según lo establecido en este PCP.

f.	Decidir el retiro definitivo de cualquier miembro del personal del Contratista por ineptitud o mala conducta que a su juicio perturbe o comprometa el desarrollo de los trabajos.

g.	Exigir, cuando crea conveniente, que el Representante Técnico esté presente en las inspecciones que efectúe.

Art. 25 - HORARIOS DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto del contrato podrán realizarse en los horarios diurnos o nocturnos que se consideren más oportunos para la mayor eficacia y rapidez del servicio, siempre que estos no perturben la circulación ni causen molestias al público y vecinos.

Las propuestas de horarios deberán incluirse en el Programa de Trabajo General, en la Oferta, aunque luego, podrán introducirse ajustes en los Programas de Trabajo Mensual, dicho horario deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. Así mismo el Director de Obra tendrá la potestad de variar el horario de alguna de las operaciones si lo considera conveniente, e inclusive, exigir la realización de trabajos nocturnos o en día festivo si las circunstancias de urgencia o peligro así lo requieren.

Art. 26 - OPERACIONES DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.

Art. 26.1.1. Tipo de boca de tormenta

En el Municipio CH de Montevideo las boca de tormenta se clasifican fundamentalmente en cuatro tipo (de acuerdo a los planos 10 y 11 de junio de 1979 del Servicio de Estudios y proyectos de Saneamiento de la Intendencia de Montevideo).

Resumen de geometría se resume a continuación a los efectos de mejor visualización de las tareas.

Se adjunta PLANTA Y CORTES A FORMA ILUSTRATIVA DE BT TIPO 2

Bocas de tormenta tipo I

1.	Llamada: ubicada en la calzada esta realizada con hormigón de pavimento presenta un ancho máximo de unos 330 cm de largo por un ancho máximo de unos 80 cm

2.	Boca: cuenta con una sola boca de entrada de 120 cm de largo por 20 cm de alto. La losa de hormigón armado es de 12 cm de espesor y una malla de acero tratado de 8 mm en ambas direcciones separadas cada 15 cm, la resistencia característica del hormigón es de 250 kg/cm2 a los 28 días.

3.	Balde: ubicado en la vereda, con una profundidad de unos 150 cm y en planta cuenta con unas dimensiones de 107 cm por 70 cm, presentando un tabique divisor para limpieza.

Bocas de tormenta tipo II

1.	Llamada: ubicada en la calzada esta realizada con hormigón de pavimento presenta un ancho máximo de unos 405 cm de largo por un ancho máximo de unos 80 cm

2.	Boca: cuenta con dos bocas (y tres) de entrada de 215 cm de largo por 20 cm de alto. La losa de hormigón armado es de 12 cm de espesor y una malla de acero tratado de 8 mm en ambas direcciones separadas cada 15 cm, la resistencia característica del hormigón es de 250 kg/cm2 a los 28 días. Para las de tres bocas el ancho pasa a ser de 330 cm

3.	Balde: ubicado en la vereda, con una profundidad de unos 150 cm y en planta cuenta con unas dimensiones de 107 cm por 70 cm, presentando un tabique divisor para limpieza.

Bocas de tormenta tipo III

1.	Llamada: ubicada en la calzada esta realizada con hormigón de pavimento presenta un ancho máximo de unos 645 cm de largo por un ancho máximo de unos 100 cm

2.	Boca: cuenta con cuatro bocas de entrada de 100 cm de largo cada una por 20 cm de alto, separadas por tres pilares de 15 por 15 cm. La losa de hormigón armado es de 12 cm de espesor y una malla de acero tratado de 8 mm en ambas direcciones separadas cada 15 cm, la resistencia característica del hormigón es de 250 kg/cm2 a los 28 días.

3.	Balde: ubicado en la vereda, es cilíndrico de unos 100 cm de diámetro y con una profundidad de unos 210 cm, presentando un tabique divisor para limpieza.

Bocas de tormenta tipo IV

1.	Llamada: ubicada en la calzada esta realizada con hormigón de pavimento presenta un ancho máximo de unos 875 cm de largo por un ancho máximo de unos 100 cm

2.	Boca: cuenta con seis bocas de entrada de 100 cm de largo cada una por 20 cm de alto, separadas por tres pilares de 15 por 15 cm. La losa de hormigón armado es de 12 cm de espesor y una malla de acero tratado de 8 mm en ambas direcciones separadas cada 15 cm, la resistencia característica del hormigón es de 250 kg/cm2 a los 28 días.

3.	Balde: ubicado en la vereda, es cilíndrico de unos 100 cm de diámetro y con una profundidad de unos 210 cm, presentando un tabique divisor para limpieza.

Art. 26.1.2. Limpieza programada de bocas de tormenta y captaciones pluviales

En el primer año, la limpieza programada de bocas de tormenta se realizará en de acuerdo a lo siguiente:

1.	Primero, se deberá realizar una limpieza general de todas las bocas de tormenta de la zona en los primeros ocho (8)    meses de confeccionado el contrato.

2.	En la segunda se podrá realizar una limpieza programada, que tendrá en primera instancia una frecuencia cuatrimestral, la cual podrá ir variando según los resultados obtenidos y las características del elemento. Al momento de la limpieza se deberá relevar el estado de limpieza del elemento según formulario a definir con la Dirección de Obra.

Durante todo el año, la limpieza de bocas de tormenta ya sea programada (mantenimiento preventivo) o debido a un reclamo (mantenimiento correctivo) se deberá realizar en forma completa.

Para la cuadrilla de limpieza, que deberá contar con vehículo de transporte para personal y herramientas, deberá comprender entre otras cosas, las siguientes a modo de ejemplo:

	limpiar la llamada de forma de eliminar toda posible perturbación de la captación de pluviales

	limpiar el vaso del balde de hojas, arenas y residuos

	vaciar el vaso y limpiarlo hasta dejarlo sin residuo alguno

	llenar nuevamente el vaso de forma de restablecer el sifón hidráulico

	limpiar y/o desobstruir la conexión al colector

	en todas aquellas bocas de tormenta que tengan sifón, la limpieza del mismo

La Dirección de Obra podrá solicitar cuantas veces entienda necesario la prueba de la boca de tormenta.

Art. 26.2.	PLANILLA DE PLANIFICACION DE CADA ESQUINA

El contratista entregará al Director de obra del Municipio CH con por lo menos cinco días de antelación, el plan de obra de la semana siguiente para la mejor planificación y control. El mismo contendrá el itinerario día a día que deberá realizar.

Una vez aprobado el plan de obras semanal, al final de cada jornada el contratista deberá entregar a la Dirección de Obra la planilla o parte diario de las limpiezas y obras ejecutadas en dicha jornada.

Se adjunta una planilla prototipo, sólo a modo de mejor ilustración, que por día deberá llenar el capataz de la empresa contratista con su itinerario cumplido de acuerdo a lo programado para esa semana.

Art. 26.3.	HERRAMIENTAS MANUALES

Las mismas serán como mínimo las siguientes, lo que no implica de modo alguno que esta lista sea exhaustiva o excluyente.

1.	Para la cuadrilla de limpieza:

Deberá contar con cucharas, lanzas con tridentes, raspines, escobillones para el barrido de la calzada en las proximidades, varillas de acero para el sifón, resortes con giradores manuales, picos para levantar las tapas de inspección, carretillas y    toda herramienta que la Dirección de Obra le indique oportunamente

2.	Para la cuadrilla del levante:

Se deberá contar con escobillones de barrido, palas y carretillas.

Art. 26.4.	PERSONAL DE LAS CUADRILLAS

Para la cuadrilla de limpieza deberá contar por lo menos de un chofer para el vehículo de transporte, un apuntador, un capataz, cuatro peones.

Para la cuadrilla de levante, un chofer para el camión con volcadora, dos peones

# ART. 27    OBRAS DE BOCAS DE TORMENTA

La geometría de las bocas de tormenta se haran en un todo de acuerdo con los planos 10 (Tipo 1 y 2) y 11 (tipos 3 y 4), asimismo se mantendra los díametros de la armadura de las mismas en acero III y todos los hormigones tendran una resistencia característica correspondiente a un C30. Los recubrimientos de la armadura seran de un minimo de 3,5 cm. Todas las tapas serán circulares. Podran realizarse cuatro tipos de actuaciones sobre las bocas de tormenta:

• Reparacion y sustitución de tapas

• Reacondiccionamiento y reparacion de la losa de apoyo de las tapas

• Reparación de tapas y reacondiccionamiento y reparación de la losa de apoyo de las losas.

• Rehabilitación total de Bocas de tormenta Tipo 2 y 3 (base de tosca,balde, llamada, losa y tapas).

Art. 28 - ALEJAMIENTO DE RESIDUOS.

Los residuos sólidos    resultantes de los trabajos de limpieza de las bocas de tormenta, deberán ser transportados hasta el punto de disposición final que estará ubicado en la Usina Nº 7 del Servicio de Transformación de Residuos, ubicada en Camino Felipe Cardozo No. 2500, o a cualquier otro lugar alternativo que indique el Director de Obra, mediante camiones que deberán tener su caja estanca con volcadora en buenas condiciones de funcionamiento a carga completa.

En los puntos de descarga se adoptarán todas las medidas necesarias para no causar perjuicio alguno por desparramo de materiales y obstaculización de la circulación, acatándose en todo momento las indicaciones que se puedan formular al respecto.

Art. 29 - ATENCION DE RECLAMOS.

Además de los trabajos de tipo programado referidos en los artículos anteriores, la empresa Contratista deberá atender todos los reclamos generados por cualquier tipo de problema sobre elementos de la red de bocas de tormenta dentro de la zona de contrato. Dichos reclamos podrán llegar por medio del Centro de Atención de Atención al Público (CENAP) de la IM (previa conexión de dicho centro con la empresa Contratista) o por orden de la Dirección de Obra vía e-mail, fax, nota o cualquier otro sistema acordado.

El pago de los trabajos de atención de reclamos, se realizará por precio unitario según rubrado.

Se deberá tener presentes las siguientes condiciones:

·	El tiempo de respuesta (primera actuación) en la atención de reclamos será de menos de 6 (seis) horas de recibida la denuncia. En los primeros 30 días de confeccionado el contrato se determinará la forma que la empresa pueda demostrar el cumplimiento de dicho plazo. Todos los trabajos que no cumplan con dicho tiempo de respuesta no serán pagados además de aplicarse las multas correspondientes.

·	El Director de Obra intimará por escrito las correcciones correspondientes en caso de constatarse que el mantenimiento y conservación definidos, no se llevan a cabo en la debida forma, cualquiera sea el origen del problema, otorgando un plazo máximo de 96 (noventa y seis) horas para comenzar la realización de las tareas y fijando el lapso en que deberán culminarse.

Art. 30 - SEÑALAMIENTO PREVENTIVO.

El señalamiento en la vía pública de los depósitos de materiales, que presenten un riesgo para la circulación peatonal o vehicular, deberá ajustarse a los requisitos de los Títulos II y III, "De las Remociones en la Vía Pública", del Volumen VII del Digesto Municipal -"De las Obras". Su retiro se efectuará indefectiblemente en el día, o en un plazo menor que fije el Director de Obra.

Art. 31 - DESVIO DEL TRANSITO.

El Contratista desarrollará los trabajos tomando todas las precauciones necesarias para evitar perjuicios y molestias a vecinos y usuarios de la vía pública. Deberá cumplir con la normativa vigente de seguridad e higiene (decreto 89/1995 y demás normas aplicables). Sin embargo, si a sólo juicio del Director de Obra fuera necesario el desvío del tránsito vehicular, estará obligado a la colocación de carteles indicadores de acuerdo a los planos y reglamentaciones vigentes y a efectuar las gestiones para su autorización ante las oficinas correspondientes, especialmente cuando se afecten los recorridos de unidades del transporte colectivo de pasajeros; en este caso se dará aviso al Servicio de Ingeniería de Tránsito con por lo menos 72 horas de anticipación.

PENALIDADES: SANCIONES    Y MULTAS

Art. 32 - SANCIONES

La falta de cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas por los proponentes    o adjudicatarios habilitará a la IM a proceder a la anulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso, sin perjuicio de las sanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los perjuicios causados o los antecedentes del proveedor y que podrán ser, a vía de ejemplo, desde un apercibimiento hasta la eliminación del Registro de Proveedores.

Art. 33 - ATRASO EN EL INICIO DE OBRA

Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este pliego, la Intendencia      de Montevideo podrá aplicarle una multa equivalente a 20 UR ( veinte unidades reajustables) por cada día hábil de mora;    si el atraso llegara    a 15 días hábiles la IM podrá declarar rescindido el Contrato, con pérdida de la garantía de fiel cumplimiento del contrato

Art. 34 - ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE OBRA

Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado será sancionado con una multa de    20 UR    (veinte Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso. Si dicho atraso llegara a 15 días hábiles, la IM podrá dar por rescindido el contrato, procediendo según lo establecido en los Art.    67, 68 y 70 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras.

Art. 35 - INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES RECIBIDAS

Si el contratista no cumpliera las órdenes impartidas por la Dirección de Obra, se aplicará una multa, al quedar en infracción: de UR 10 (diez Unidades Reajustables) y por cada día de incumplimiento: UR 10 (diez Unidades Reajustables).

En caso que el contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son contrarias a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo presentar posteriormente reclamación fundada (Art. 48 PCGCO).

La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá sobre el punto.

En caso que el contratista tuviera razón en su negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la multa le será reintegrada.

Art. 36 - INCUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 31 del Pliego Particular para la Ejecución de Obras, el monto de la multa por incumplimiento de las obras de conservación intimadas, será de 40 UR (cuarenta Unidades Reajustables) por cada intimación realizada.

Art. 37 - POR FALTA DE AVISO EN TIEMPO SOBRE EL DESVÍO DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS.

Si el Contratista no diera aviso al Servicio de Ingeniería de Tránsito de la necesidad de proceder al desvío de vehículos del transporte colectivo de pasajeros con por lo menos 72 horas de anticipación, se le aplicará una multa de UR 20 (veinte Unidades Reajustables) cada vez que esto ocurra, la cual le será descontada del siguiente pago a efectuársele.

Art. 38 - COBRO DE MULTAS.

Las multas a aplicar le serán descontadas del primer pago que se le deba realizar al Contratista. Si el atraso llegara a 30 (treinta) días hábiles, se podrá duplicar el monto de la multa a aplicar.

Art. 39 – MORA.

La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y carácter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

Art. 40 - RIESGOS Y RESPONSABILIDADES.

Será de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad, derivado del contrato, ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la Administración o a sus empleados, a los efectos transportados a su propio personalmente.

El adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos en su propuesta, la omisión o errores de cálculo en la presentación de la misma no le otorgarán derechos para actuar contrariamente a lo establecido.

Art. 41 - CESIÓN DEL CONTRATO.

El adjudicatario no podrá ceder su contrato en todo o en parte sin el consentimiento expreso y por escrito de las autoridades de la I de M. Debe entenderse que el consentimiento mencionado no lo exime de las obligaciones y responsabilidades.

Capítulo V: PAGO DE LOS TRABAJOS Y ALCANCE DE LOS PRECIOS

Art. 42 - GENERALIDADES.

El Licitante establecerá en su propuesta los precios unitarios en moneda nacional que exigirá para la ejecución de los trabajos, desglosados en los rubros que se indican en las Planillas de Rubros y Metrajes y en las condiciones de los artículos siguientes. Se aclara asimismo que:

·	La cantidad de unidades de cada rubro indicada en el Formulario Propuesta es al solo efecto de la comparación de las ofertas presentadas en la licitación, pero se pagarán los trabajos efectivamente realizados, por certificación mensual, aplicando los respectivos precios unitarios.

Art. 43 - MONTO DE MANO DE OBRA IMPONIBLE.

En función de la Resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la industria de la Construcción, establecidas por la Ley Nº 14.411 los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo de la Intendencia de Montevideo.

Los pagos de leyes sociales por la I.M., se realizarán en base a las planillas de aportes que presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por cuenta de la I.M. se harán hasta el tope indicado por la empresa en su propuesta, superado el tope antes establecido, los siguientes pagos los realizará la I.M. mediante retención del importe que corresponda del certificado respectivo.

A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendrá en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la propuesta. Para lo cual, los oferentes deberán declarar el monto de mano de obra Imponible para cada rubro y sumatoria total.

De acuerdo al Art. 7 literal a) del decreto de Ley Nº 14.411 del 7/8/75-

“Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan los jornales establecidos por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo Contratante, la diferencia injustificada, será abonada por los empresarios, contratistas o subcontratistas, quienes serán sujetos pasivos por deuda propia.”

La Intendencia de Montevideo, no reconocerá como deuda al B.P.S., todas aquellas planillas que no estén firmadas y selladas por la Dirección de la Obra.

Las empresas que realicen obras para la I.M., a partir del mes de octubre de 1997, dispondrán de un plazo máximo de ocho días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento fijada por el B.P.S., mensualmente, para presentar copias de las planillas de sus obras, ante la I.M.. Las mismas deberán estar SELLADAS por el B.P.S., y serán presentadas en Contaduría General, Sector Liquidación y Pago a Acreedores, dentro del plazo señalado, de no hacerlo en tiempo y forma, serán de cargo de dichas empresas los importes por conceptos de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S., y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.

En caso de NO HABER PRESENTADO planillas en el mes, por alguna de las obras, deberá comunicarse a Liquidación y Pago a Acreedores por escrito. Por consultas dirigirse a Contaduría General de la I.M., Sector Liquidación y Pago a Acreedores, 1º piso Sector Ejido, de 12.15 a 17.45 hs.-

El registro de la Obra ante el B.P.S., lo hará la empresa contratista previo control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el Director de la Obra, dicho registro deberá hacerse en el transcurso del mes de inicio de la obra y deberá remitirse inmediatamente copia del formulario de inscripción con número de obra, al Sector Liquidación y Pago a Acreedores de Contaduría General.

El cierre de la Obra ante el B.P.S., lo hará la empresa contratista, previo control del Sector Liquidación y Pago a Acreedores de Contaduría General, y firma de los formularios correspondientes por el Director de Obra, dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta días de terminada la obra..

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y el cierre de la obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se generen por presentar la planilla mensual fuera de plazo.

CERTIFICACIONES Y PAGOS

Art. 44 - LIQUIDACIÓN DE PAGOS.

A) El pago de los trabajos se efectuará por avance mensual; para la liquidación del mismo se deberá presentar:

1) Detalle de la liquidación a precio básico. Necesariamente se deberá facturar el avance de 	obra por el mes de cargo en que se presente la planilla.

2)Copia de las planillas de declaración de personal del B.P.S. del mes de los trabajos que 	se facturan, con una liquidación de la mano de obra imponible a fecha de contrato y su 	ajuste por aumentos.

B) Para el caso de los trabajos imprevistos se procederá del mismo modo, agregando el monto imponible que corresponde a los trabajos imprevistos realizados.

C) Los ajustes paramétricos deberán presentarse en factura independiente del básico con detalle de la liquidación, junto con el certificado a precio básico de los trabajos, tanto para los presupuestados como para trabajos imprevistos.

D) La última cuota se hará efectiva una vez que los trabajos estén completamente terminados y recibidos provisionalmente.

E) No se pagarán ajustes paramétricos más allá de los plazos establecidos en el correspondiente llamado, o de las prórrogas expresamente autorizadas por la Dirección de Obra; salvo que no se cumpla con dichos plazos por causas no imputables a la empresa y debidamente documentadas en tiempo y forma.

F) La I. de M. podrá optar, en el momento de hacer efectivo el pago, por la financiación del mismo, mediante la entrega de Documentos de Pago, que tendrán las siguientes características:

* Contendrán la cantidad líquida y exigible en correspondencia con los certificados de obra presentados y aprobados, expresada en moneda nacional o dólares de los Estados Unidos según el caso. Si se convirtiera la deuda a dólares USA, la misma se realizará a la cotización del dólar interbancario tipo vendedor vigente a la fecha de la liquidación.

* Serán endosables, sin recurso y sin costo adicional para el contratista.

* No tendrán vinculación con los procedimientos de ejecución de la obra y su cronograma de cumplimiento.

* La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de rescatar anticipadamente los documentos de pago, abonando los intereses devengados, o abonar los intereses sin cancelar la obligación principal hasta el final de la operación.

* Se establecerá en los Documentos de Pago la tasa de interés correspondiente asi como la oportunidad del pago de los intereses devengados.

* Los Documentos de Pago tendrán su vencimiento con un plazo mínimo de 30 días, desde su otorgamiento y un plazo máximo que no excederá la finalización del mandato del presente período de gobierno. En caso que la    financiación sea en moneda nacional, el plazo además no será superior a un año.

G) La Intendencia de Montevideo podrá también efectuar el pago con cheques de Pago Diferido, acordándose en su momento, con el adjudicatario, las condiciones del mismo.

Art. 45 - FORMA DE PAGO.

De acuerdo a los artículos 86 a 90 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras.

Art. 46 - INTERÉS POR MORA.

El interés de mora a que refiere el art. 90 c) del PCGCO queda fijado en el 50% de la tasa de interés correspondiente a la tasa media de interés trimestral para empresas, para operaciones con plazos menores de un año, publicada por el Banco Central del Uruguay (Art. 15, Ley 14.095-Circular 1695) vigente en el mes de vencimiento, modificándose en tal sentido el art. 28 del PPEO.-

Modificaciones al art. 90 del PCGCO.

Literal d) Se modifica tercer párrafo que queda redactado de la siguiente manera: "    “A los efectos de la liquidación de los intereses se aplicará el criterio de imputación    de la paga en primer lugar al capital. Asimismo, la tasa de interés establecida se considerará como tasa de interés simple.”

Literal e) Se modifica tercer párrafo que queda redactado de la siguiente manera: " La actualización del monto de esa diferencia se calculará con arreglo a los precios resultantes del día inmediato posterior al vencimiento de los ciento veinte (120) días, debiendo efectuarse su pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes a la fecha de solicitud de liquidación.

Art.    47 - CERTIFICADO ÚNICO MUNICIPAL.

La Intendencia    de Montevideo, exigirá a toda persona física o jurídica que con ella haya contratado, en el momento de hacer efectivo los haberes que se le adeude, la exhibición del Certificado Único Municipal expedido a su nombre y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con la I.M.- Dicho certificado será expedido en forma gratuita por el Servicio Gestión de Cobro de Morosos, Piso 1 y ½ del Palacio Municipal. (Art. 24 del Decreto 27.803 de la junta Departamental).

Art. 48 - AJUSTES PARAMETRICOS.

Los precios se reajustarán semestralmente. Para la aplicación de la fórmula paramétrica del artículo 91 del PCGCO se tomarán los valores de j, m y d, que a continuación se indica:

j = 0.60	m = 0.20	d =0.20

J y Jo : se utilizará el jornal correspondiente a la categoría inferior (peón), (MTSS), vigente en el primer mes del semestre que corresponde el reajuste y el correspondiente diez días antes a la fecha de apertura de la licitación. Cuando a la fecha de apertura, no haya sido homologado el incremento del jornal en los Consejos de Salarios, y por tanto, puedan derivar aumentos en forma retroactiva y con vigencia en el momento cero de la licitación; se considerará este último valor a los efectos de definir el Jo.

M:     Precio del litro de gasoil,      vigente al primer    mes    del semestre que corresponde el reajuste.

Mo: Precio del litro de gasoil,    vigente 10 días antes a la fecha de apertura de la licitación.

D y Do: Cotización promedial mensual del dólar interbancario (fondo B.C.U tipo vendedor) fijado por el Banco Central del Uruguay vigente al primer mes del semestre que corresponde el reajuste y el correspondiente al día anterior a la fecha de apertura de la licitación.

Lista de material:        Litro    gas-oil    -      1            fuente - dos

El valor Po en la fórmula paramétrica se calculará sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Una vez determinado el valor P, se aplicará dicho impuesto, entendiéndose de existir variaciones ponderado respecto al tiempo de vigencia de sus distintos valores en el período de ejecución de los trabajos que se liquidan.

Art. 49 - RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Servicio Compras ubicado en el sector Santiago de Chile del Palacio Municipal, con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en la fecha y hora establecidas en la hoja de invitación.

Capítulo VI: ANEXOS

ANEXO 1 -FORMULARIO PROPUESTA

(Oferente) domiciliado a los efectos legales en la calle __________________ Nº ____,del Departamento de Montevideo, teléfono ___________, fax _______, se compromete a realizar todos los servicios y trabajos denominados"SERVICIOS DE LIMPIEZA    Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE BOCAS DE TORMENTA DEL MUNICIPIO CH DE MONTEVIDEO , Obra Nº 2938, con arreglo a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares y planos que he tenido a la vista    (LICITACIÓN ABREVIADA Nº    260.206/1), por el Monto total de Pesos Uruguayos    ...................... que responde al siguiente detalle:

TRABAJOS PRESUPUESTADOS              $

I.V.A.        22%                                                        $

MONTO PARCIAL                                              $

IMPREVISTOS 10%                                          $

MONTO TOTAL                                                  $

Son pesos uruguayos    (…...................)

Declara asimismo que:

Asimismo declaro haber tenido a la vista los recaudos indicados e inspeccionado el lugar donde se realizará la obra y me someteré a las Leyes y Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso.

·	Ha inspeccionado el emplazamiento de los trabajos y conoce la situación de la red de alcantarillado en cuanto a puntos de acceso, situaciones de riesgo y toda otra información requerida para la preparación de esta propuesta.

·	Los precios unitarios están expresados con letras y números, declarándose válidos los primeros en caso de discordancia entre las cantidades expresadas en una y otra forma.

·	Los precios unitarios incluyen los aportes por cargas sociales del personal a emplearse en los trabajos.

A la propuesta se agrega a simple título ilustrativo, los importes de los trabajos calculados sobre la base de las unidades de metraje, pero las cifras que expresan los costos totales quedan sujetas al contralor y rectificación correspondiente El monto de mano de obra imponible es de $

El plazo de terminación y entrega de los trabajos será de ..................... días hábiles.

El representante técnico de la empresa es el (Ingeniero Civil) --------------------------------------------------------                                                                                                                                        Se deberá establecer el descuento pronto pago o bonificación que se ofrece si el pago se realiza dentro de los 15 días de presentada la factura en Contaduría Municipal, y el descuento que se ofrece si dicho pago se realiza entre los 16 y    los 30 días de presentada la factura en Contaduría. Dicho descuento será evaluado por el Departamento de Recursos Financieros de la Intendencia, al momento del pago.

Montevideo, …..... de …............... de ….....

FIRMA: ......................................................

CONTRAFIRMA: …...................................C I Nº---------------------

ANEXO 2- PLANILLA DE RUBROS Y METRAJES

| Rubro 1. Precio por limpieza bocas de Tormenta | 1200 u |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubro 2 Reposición de tapas de boca de tormenta | 20 u |  |  |
| Rubro 3 Reparación losas de hormigón de la boca de tormenta | 20 u |  |  |
| Rubro 4. Construcción de bocas de tormenta Tipo 2 y 3 (balde, llamada, losa, tapas) | 10 u |  |  |
| Rubro 5. Desobstrucción de boca de tormenta de emergencias | 40u |  |  |

ANEXO 3 - LISTADO DE LOS CONTRATOS EN QUE LA FIRMA A COMO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS.

| DENOMINACION Y UBICACION | PROPIETARIO | CARACTERISTICAS DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO Y FIN DEL CONTRATO | PLAZO DE LOS TRABAJOS (ORIGINAL Y REAL) | MONTO TOTAL DEL CONTRATO (U$S) Y % DE PARTICIPACION (ORIGINAL Y REAL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |