MODELO ACTA DE VISADO

Montevideo				                              ___

Departamento                                                                      S. Judicial

______________                         		       _________________

Dirección                                                                           Padrón

_____                		______                       _____

Empresa  Constructora                                                     Director de Obra

______________				     _________________

Por Servicio de Tierras y Vivienda: Supervisor de Obra, Supervisor de Obra colaborador

SERVICIO DE TIERRAS Y VIVIENDA

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

En Montevideo, a los  xxx días del mes de xxxx de 201x, reunidos los abajo firmantes en representación de la Intendencia de Montevideo y la Empresa Constructora xxxx, procedieron a certificar formalmente la aptitud del Proyecto Ejecutivo Definitivo y del Proyecto Legal,  requisitos para la firma del Acta de Visado.

Asimismo se establece un plazo de xx días hábiles   para   el   levantamiento   de   las   observaciones formuladas que se adjuntan, y/o para finalizar las tareas indicadas abajo (si corresponde). En fe de lo expresado, se firman dos ejemplares del mismo tenor.

PROYECTO LEGAL

SE HA VERIFICADO:	        							   	SI    NO    N/C

- PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, según requisitos del Servicio de Contralor de la Edificación

- S.I.M.E. APROBADO

- VIABILIDAD DE CONEXIÓN A COLECTOR

- PROYECTO DE FRACCIONAMIENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

- TRÁMITE DE INFORME DE BOMBEROS INICIADO

- VIABILIDAD DE CONEXIÓN A RED DE AGUA

- CONSTANCIA DE TRÁMITE DE CARPETA DE CONSULTA ANTE UTE

- RESPUESTA DE UTE INDICANDO LA NECESIDAD O NO DE SUBESTACIÓN

- COPIA DE DOCUMENTO DE ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD FIRMADO POR LA

OFICINA TÉCNICA DE UTE

- CONSTANCIA DE APROBACIÓN POR LA OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS DE

UTE DE LOS PLANOS DE SUBESTACIÓN Y DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE

- ACTA DE CONSTATACIÓN DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

EXISTENTE (REALIZADA CON FUNCIONARIO DE VIALIDAD).

PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO

SE HA VERIFICADO:

A.   MEMORIA CONSTRUCTIVA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

B.   PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE OBRA

C.   PLANOS

1.- UBICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL PREDIO.

. Constancia de la IM de la información Territorial y afectaciones del predio

. Ubicación de los cateos realizados

. Constancia de no contaminación del subsuelo.

. Plano de mensura registrado. Antecedente

2.- INFRAESTRCUTURAS BASICAS

. redes de infraestructuras de drenaje y saneamiento deberán contener la aprobación de las oficinas competentes No Corresponde

3.- VIVIENDAS Y CONJUNTOS HABITACIONALES.

ARQUITECTURA

a.- .Plantas y cortes longitudinales y transversales a escala 1/100 de cada agrupamiento de viviendas debidamente acotadas.

b.- Fachadas a esc. 1/100, con indicación de alturas y materiales de terminación.

TIPOLOGÍA

a.- Plantas, cortes y fachadas de los diferentes tipos a emplear, a escala 1:50, acotadas, con niveles de interiores y exteriores, con nombre de los locales, indicando el tipo de terminaciones de paramentos, pisos y cielorrasos (estos datos podrán especificarse en una planilla de locales o en la misma lámina).

b.- Cortes integrales en ambos sentidos a escala 1.20. Se presentarán los necesarios para clarificar los encuentros de superficies horizontales y verticales, diseño de los diferentes tipos de muros, detalles de antepechos y dinteles, áreas de revestimiento en zonas de baños y cocinas, impermeabilizaciones de baños, de muros exteriores, de terrazas y balcones.

c.- Plantas de las unidades equipadas en sus diferentes opciones, diferenciando aquellas destinadas a discapacitados.

PLANILLA DE ABERTURAS

A escala 1:50, especificando materiales, series de perfiles y procedencia, espesor de anodizado, tipos de cerraduras, herrajes, tipos de vidrio, contravidrios, etc.

DETALLES CONSTRUCTIVOS:

a.- Tipos de muros exteriores, en planta y alzado, a escala 1:5 detallando materiales, espesores, capas impermeables, antepechos, pilares de traba o trabas de otra especie, dinteles, terminaciones finales, (revestimientos, revoques, pinturas, etc.), indicando espesores y dosificaciones.

b.- Tipos de muros interiores.- Ídem anterior si corresponde.

c.- Detalles de impermeabilizaciones de baños, terrazas y balcones a escala 1:5, indicando capas, espesores, materiales, procedencia de estos últimos, marcas y folletos de fabricante de los productos a utilizar.

En caso de sistemas constructivos no tradicionales será obligatorio presentar los detalles que permitan evaluar sus componentes y su forma de montaje.

d.- Otros recaudos que se consideren necesarios para poder evaluar la solución propuesta.

ASOLEAMIENTO

Estereográficas demostrativas de que las viviendas más comprometidas cumplen con el asoleamiento mínimo exigido por el Pliego.

VALOR DE U PARA MUROS EXTERIORES Y CERRAMIENTOS HORIZONTALES PROPUESTOS.

ESTRUCTURA

a.- Planos y planillas completos de estructura.

b.- Detalles de estructura:

- de las fundaciones adoptadas.

- de muros de contención. Ver nota adjunta

- de losas descendidas.

- de pretiles o aleros.

- de vigas.

- de puntos de transición de carga de pilares no alineados.

- de balcones o salientes.

- de tanques de agua.

- de escaleras.

c.- Planilla de aberturas. Ver nota adjunta.

Planillas a escala 1:20, con sus correspondientes detalles/planos con taller especificando materiales, series de perfiles y procedencia, espesor de anodizado, tipos de cerraduras, herrajes, tipos de vidrio, contravidrios, etc.

INSTALACIÓN SANITARIA

Red interna e Instalación de evacuación sanitaria del edificio.

a.-Memoria Justificativa del diseño y Memoria Descriptiva Particular de la Instalación Sanitaria Interna del ó los Edificios de viviendas, definiendo tipos y materiales de tuberías, piezas especiales y aparatos sanitarios, de manera que queden inequívocamente definidas calidades y formas de ejecución.

b.- Planos de la instalación indicando tuberías y cámaras de inspección en Planta Baja ó Subsuelo, indicando niveles de terreno, de tapas y de zampeado, que permitan verificar el correcto funcionamiento hidráulico de las obras, diámetros, longitudes, puntos de conexión, pendientes, tamaño de cámaras, sifones desconectores, ventilaciones, y tuberías secundarias con sus bocas de desagüe, interceptores de grasa colectivos, bocas de desagüe y piletas de patio tapadas ó abiertas.

c.- Verificación que las bajadas de primaria, así como las cañerías de desagüe de planta baja ó subsuelo son suficientes en cantidad, diámetro y pendiente de acuerdo a la Ordenanza Municipal.

d.- Diseño a escala 1:100 ó mayor de las instalaciones sanitarias en las distintas plantas incluyendo la totalidad de las tuberías y aparatos sanitarios, indicando además cuáles son sus diámetros, las bajadas cloacales, pluviales y de descarga de cocinas, y caños de ventilación.

e.- Detalle a escala 1:50 ó mayor de las distintas tipologías de instalaciones sanitarias que se vayan a emplear en baños y cocinas, indicando aparatos sanitarios, tuberías de agua fría y caliente, desagüe y ventilación con sus diámetros respectivos, bocas de desagüe abiertas o tapadas, interceptores de grasa, cajas sifonadas y rejillas de piso, llaves de paso, cisternas, conexión a calefones.

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

a.- Memoria justificativa y Memoria técnica descriptiva del diseño incluyendo los respectivos cálculos hidráulicos y justificación de que no son necesarias otras obras que las proyectadas.

-Verificación de que el abastecimiento de agua potable tiene diámetro suficiente para asegurar una presión equivalente a un mínimo de 5 metros de columna de agua ó superior, medida frente a la entrada de la unidad habitacional más comprometida, y con respecto al nivel de piso de ésta.

b.- Planos del trazado de la red de distribución indicando los diámetros de las tuberías y puntos de conexión domiciliarias.

c.- Indicación de otras obras previstas, con sus detalles y características generales, altura y capacidad de depósitos de reserva de agua, características de los equipos de bombeo (si corresponde), instalación contra incendio.

d.- Planos a esc. 1:100 del diseño de las bajadas de agua potable y de incendio (si corresponde), indicando la existencia de tanques inferiores y superiores, diámetros de tuberías en todos los pisos, mediante una tabla incluida en el plano o en un corte en alzado.

e.- Instalación sanitaria interna de las unidades:

Planta y cortes a escala 1:50 graficando la instalación desde el medidor de OSE .Se detallarán y especificarán todos los materiales y componentes de la instalación. Se detallará el listado de artefactos y accesorios sanitarios según requerimiento del Pliego.

INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO Y TELEFONÍA. Ver nota adjunta

RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

a.- Memoria técnica descriptiva de la instalación.

b.- Plano – escala 1:100 o 1:250 - de proyecto de la red de baja tensión indicando trazado y tipo de red; sub- estación de UTE (SSEE) existente o proyectada, ubicación, clase y tipo de postación. Viabilidad de conexión aprobada por UTE.

c.- Esquema unifilar, planillas de cálculos y datos técnicos, memoria descriptiva listado de morsetería y herrajes.

d.- Plano de Locales de subestaciones y canalizaciones si corresponde.

e.- Red de alimentación y tablero de comando de bombas u otros servicios (en caso de utilizarse).

f.- Análisis de la necesidad de instalación de un sistema de pararrayos y el cálculo correspondiente si es necesaria su instalación.

RED DE ALUMBRADO INTERNO. Ver nota adjunta

a.- Planos escala 1:100 o 1:250 de la red de alumbrado interna del conjunto indicando el trazado de la red; ubicación, clase y tipo de postación, tableros y canalizaciones.

b.- Esquema unifilar, planillas de cálculo y datos técnicos y memoria descriptiva.

c.- Detalles constructivos de los tableros, catálogo de luminarias y listado de morsetería y herrajes.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERNA DEL EDIFICIO:

a.- Plano con ubicación de acometidas y tableros de UTE y ANTEL.

b.- Plano de plantas tipo a escala 1:100 con puestas y canalizaciones de todas las redes proyectadas.

c.- Sistema eléctrico de bombeo y control de nivel de líquidos. Ver nota adjunta

d.- Medidas de resitividad del terreno y proyecto puesta a tierra

e.- Esquemas unifilares

f.- Planilla datos técnicos

g.- Detalle conexión equipotencial de partes metálicas en baño y cocina.

h.- Detalle constructivo de los tableros de medidores e ICP de UTE, general de servicio, de bombas, llave doble vía. Ver nota adjunta

i.- Detalle sistema pararrayos

j.- Características mecánicas y eléctricas de ascensor. No corresponde

k.-Presentar listado de marcas y catálogos de los materiales y equipos ofertados. No presentado

INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LAS UNIDADES.

a.- Planta a escala 1:50 indicando ubicación de puestas, canalizaciones, tableros, centralizaciones, medidor de UTE, diámetro y tipo de materiales a utilizar en las canalizaciones y conductores, sistema de instalación de tierra y todo otro detalle y especificación que permita evaluar la propuesta. La instalación proyectada debe ser embutida.

b.- En todos los casos además se deberá presentar:

- Esquema unifilar.

- Catálogo de puestas a emplearse. No presentado

- Medidas de resistividad del suelo y proyecto de puesta a tierra.

- Planilla de datos técnicos.

- Para sistemas industrializados de construcción de la vivienda, planos con detalles constructivos de la instalación. No corresponde

- Detalle de la conexión equipotencial de partes metálicas en baño y cocina.

- Detalles de tableros de medidores y general o centralización. Ver nota adjunta

OBSERVACIONES:

Se adjunta Nota con Observaciones.

SUPERVISIÓN DE OBRA IM                              DIRECTOR DE OBRA EMPRESA

Firma                                                                               Firma

Nombre                                 Fecha                                Nombre                                  Fecha